Дефектная ведомость кровли поликлиники № 2

по адресу ул. Бушмакина, 17.

Разборка покрытий кровли из профлиста		- 980 м2

Устройство кровли из профлиста			- 980 м2

Замена ендов 					- 11 м. п.

И. о. главного врача                                                                   		Короткин С. А.

Заместитель главного врача

по АХЧ									Балуев Д. И.