- протокол № 12
рассмотрения и оценки котировочных заявок

на выполнение подрядных работ в МОУ «СОШ № 42»

по замене электропроводки и искусственного освещения в спортзале

- в муниципальном общеобразовательном учреждении «средняя общеобразовательная школа № 42» г.перми

- г. Пермь						                     « 29» августа 2008года

# 1. На заседании котировочной комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок присутствовали следующие члены котировочной комиссии:

1.1. Председатель: Калинчикова Лариса Николаевна

1.2. Члены комиссии:

Вотинова И.Ю.

Пермякова Н.Г.

Савакова Т.В.

1.3. Секретарь:

Серова О.В.

Наименование предмета запроса котировок:

на выполнение подрядных работ в МОУ «СОШ № 42 по замене электропроводки и искусственного освещения в спортзале

(ИЗВЕЩЕНИЕ №  12 от « 19 »  августа  2008 г., размещено на официальном сайте администрация города Перми (www.gorodperm.ru).

3. Максимальная цена муниципального контракта  - 372 975, 41  руб.

Источник финансирования  закупки – муниципальный бюджет г.Перми

# 5.  Требованиями, установленными в извещении о проведении запроса котировок (существенными условиями муниципального контракта) являются:

А) Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, наименование и объем выполняемых работ, оказываемых услуг:

| 1 | Демонтаж электропроводки | 100 м двух-трехжильного провода | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Демонтаж выключателей | 100 шт. | 0,12 |
| 3 | Демонтаж щитков осветительных, устанавливаемых на стене распорными дюбелями, масса щитка, кг, до: 6 | шт. | 1 |
| 4 | Демонтаж светильников для ламп накаливания | 100 шт. | 0,38 |
| 5 | Светильники с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике: 2 | 100 шт. | 0,6 |
| 6 | Светильник люминесцентный ЛПО-69 2х40 | шт | 60 |
| 7 | Светильник для ламп накаливания с подвеской на крюк для помещений с: повышенной влажностью и пыльностью | 100 шт. | 0,05 |
| 8 | Светильник накаливания НПП 03-100 IP54 | шт | 5 |
| 9 | Прокладка коробов пластмассовых шириной до 40мм | 100м | 1,5 |
| 10 | Затягивание проводов в кабель-канал | 100 м одного провода | 1,5 |
| 11 | Мини-плинтус 40х16мм | м | 150 |
| 12 | Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 5х6 мм2 | 1000 м | 0,15 |
| 13 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 25 | 100 м | 4 |
| 14 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 6 | 100 м | 4 |
| 15 | Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 3х1.5 мм2 | 1000 м | 0,3 |
| 16 | Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 3х2.5 мм2 | 1000 м | 0,05 |
| 17 | Трубки защитные гофрированные диаметром 20 мм | м | 350 |
| 18 | Трубки защитные гофрированные диаметром 25 мм | м | 50 |
| 19 | Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 5х2.5 мм2 | 1000 м | 0,05 |
| 20 | Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка, кг, до: 6 | шт. | 1 |
| 21 | Пускатель магнитный общего назначения отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне на ток, А, до: 40 | шт. | 1 |
| 22 | Пускатели электромагнитные нереверсивные с реле: с кнопками Пуск и Стоп ПМА-3232П У3В | шт | 1 |
| 23 | Выключатель: двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0,12 |
| 24 | Выключатель для открытой проводки | шт | 12 |
| 25 | Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0,03 |
| 26 | Штепсельные розетки | шт | 3 |
| 27 | Коробка ответвительная типа 9К: 9К 01 | шт | 15 |
| 28 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям | линия | 12 |
| 29 | Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль" | токоприемник | 12 |
| 30 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 точек | 0,64 |

Б ) Сроки  выполнения работ: 15 дней с момента подписания муниципального контракта.

В) Наличие лицензии на выполнение электромонтажных и пусконаладочных видов работ, лицензии на проектные работы по электромонтажу,  свидетельство о регистрации электролаборатории, сертификаты на использованные материалы.

# Участники размещения заказа:

| № п/п | Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа | Цена контракта, предлагаемая в котировочной заявке | Регистрационный номер (по Журналу регистрации поступления котировочных заявок) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «СИАР» | 372 975, 41 руб. | ЗК – 25/28.08.08 |
| 2 | ООО «Эл Грант» | 372 975, 41 руб. | ЗК – 26/28.08.08 |

# Котировочная комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок,  и приняла на основании полученных результатов следующее решение:

# 8.1.Признать все котировочные заявки соответствующими требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок.

Наиболее низкая цена котировочной заявки (соответствующей всем требованиям,         установленным в извещении о проведении запроса котировок) предложена участником  ООО «СИАР» и составила   372 975, 41  руб.(триста семьдесят  две тысячи девятьсот семьдесят пять) рублей 41 копеек.

# Котировочная комиссия оценила котировочные заявки и приняла решение

# признать победителем в проведении запроса котировок

ООО «СИАР»

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа

Г.Пермь, ул. Уральская,110

Адрес юридический и фактический (для юридического лица), адрес регистрации и проживания (для физического лица),

- 372 975, 41  руб.(триста семьдесят  две тысячи девятьсот семьдесят пять) рублей 41 копеек.                                                                                                          Цена муниципального контракта, руб.

признать участником размещения заказа, предложившим такую же как и победитель цену (или участником размещения заказа, предложившим лучшую цену после цены, предложенной победителем ООО «Эл Грант»- 372 975, 41  руб.

Настоящий протокол подлежит опубликованию в Официальном бюллетене  органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь и размещению на официальном сайте администрации города Перми (www.gorodperm.ru).

# Подписи:

| Председатель котировочной комиссии: | _________________ _________________ (Подпись) (Фамилия, Имя, Отчество) |
| --- | --- |
| Члены котировочной комиссии | _________________ _________________ (Подпись) (Фамилия, Имя, Отчество) |
|  | _________________ _________________ (Подпись) (Фамилия, Имя, Отчество) |
|  | _________________ _________________ (Подпись) (Фамилия, Имя, Отчество) |
| Секретарь котировочной комиссии | _________________ _________________ (Подпись) (Фамилия, Имя, Отчество) |
| Представитель Заказчика: | _________________ _________________ (Подпись) (Фамилия, Имя, Отчество) |

Приложение № 1

к Протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок

от «29» августа 2008 г. № 12

Результаты рассмотрения и оценки котировочных заявок

| № п/п | Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа | Соответствует/не соответствует требованиям | Основания принятого решения о несоответствии (в т.ч. превышение максимальной цены) | Цена контракта, предлагаемая в котировочной заявке | Решение комиссии: победитель; участник, предложивший такую же как и победитель цену; участник, предложивший лучшую цену после цены, предложенной победителем |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Эл Грант» | соответствут | - | 372 975, 41 руб. | участник, предложивший лучшую цену после цены, предложенной победителем |
| 2 | ООО «СИАР» | соответствут | - | 372 975, 41 руб. | победитель |

| Председатель котировочной комиссии: | _________________ _________________ (Подпись) (Фамилия, Имя, Отчество) |
| --- | --- |
| Члены котировочной комиссии | _________________ _________________ (Подпись) (Фамилия, Имя, Отчество) |
|  | _________________ _________________ (Подпись) (Фамилия, Имя, Отчество) |
|  | _________________ _________________ (Подпись) (Фамилия, Имя, Отчество) |
| Секретарь котировочной комиссии | _________________ _________________ (Подпись) (Фамилия, Имя, Отчество) |
| Представитель Заказчика: | _________________ _________________ (Подпись) (Фамилия, Имя, Отчество) |