ГРАНД-СМЕТА СОГЛАСОВАНО:

________________________

«____»______________2008 г.

УТВЕРЖДАЮ:

________________________

«____»____________2008 г.

_

МОУ СОШ №79

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на монтаж системы вентиляции и теплоснабжение калорифера в здании по адресу: ул. Томская,30.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

проект

1070070,07 руб.

377256,36 руб.

476821,79 руб.

6578,08 руб.

47121,88 руб.

529,88 чел.час 2008   г.

Основание:

Сметная стоимость_________________________________________

строительныхжработ____________________________________
монтажныхжработ____________________________________ 
прочих	____________________________________

Средства на оплату труда__________________________________

Сметная трудоемкость ____________________________________

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3кв.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб. на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк. Маш | 3/пМех |  | Осн.З/п | Эк. Маш | 3/пМех |  |  |  |  |
| 1 " | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Раздел 1. Вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР20-02-007-01 | Установка клапанов воздушных утепленных КВУ с электрическим или пневматическим приводами периметром до 3200 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Техническая часть сб.№20, п. 1.22 ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗИМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05 | 1 шт. | 4 | 3792,51 | 51,16 | 9,4 | 0,33 | 15170,04 | 204,64 | 37,6 | 1,32 | 4,21 | 16,84 | 0,06 | 0,24 |
| 2 | СЦМ-300-9175-1 | Клапаны воздушные утепленные КВУ с электрическим или пневматическим приводами периметром до 3200 мм | шт | -4 | 3664,32 |  |  |  | -14657,28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ТЕР20-02-004-16 | Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 3200 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; 13=1.05: ТЗМ=1,05 | 1 клапан | 2 | 6692,42 | 77,85 | 10,09 | 0,17 | 13384,84 | 155,7 | 20,18 | 0,34 | 6,25 | 12,5 | 0,04 | 0,08 |
| 4 | ТЕР20-02-002-01 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2 ( АРН) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; Т3=1,05; ТЗМ=1,05 | 1 решетка | 1 | 84,96 | 19,56 | 2,56 |  | 84,96 | 19,56 | 2,56 |  | 1,53 | 1,53 | 0,01 | 0,01 |

Страница 1

ГРАНД-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 16 |  | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | СЦМ-300-9390-1 | Решетки жалюзийные неподвижные типа СТД площадью в свету до 0,5 м2 | шт | -1 | 59,02 |  |  |  | -59,02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ТЕР20-05-001-01 | Установка фильтров ячейковых КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; ТЗ =1,05; ТЗМ=1,05 | 1 м2 поверхнос ти в свету | 0,8 | 104,82 | 58,16 | 8,16 |  | 83,86 | 46,53 | 6,53 |  | 4,35 | 3,48¦ | 0,04 | 0,03 |
| 7 | ТЕР20-04-002-01 | Установка калориферов массой до 0,1 т КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ= 1,05; ТЗ =1,05; ТЗМ=1,05 | 1 калорифер | 1 | 165,27 | 67,75 | 15,94 | 0,49 | 165,27 | 67,75 | 15,94 | 0,49 | 5,58 | 5,58 | 0,08 | 0,08 |
| 8 | ТЕР20-03-001-01 | Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,05; ЭМ =1,05; ЗПМ=1,05; ТЗ= 1,05; ТЗМ=1,05 | 1 вентилято р | 2 | 278,35 | 83,43 | 9,12 | 0,17 | 556,7 | 166,86 | 18,24 | 0,34 | 6,87 | 13,74 | 0,02¦ | 0,04 |
| 9 | СЦМ-300-9091-11 | Вставки гибкие для вентиляторов № 2,5 | шт | -4 | 78,1 |  |  |  | -312,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ТЕР20-03-003-01 | Установка вентиляторов крышных массой до 0,1т КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффииент ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05 | 1 вентилято р | 2 | 182,1 | 90,49 | 31,97 | 1,82 | 364,2 | 180,98 | 63,94 | 3,64 | 6,62 | 13,24 | 0,29 | 0,58 |
| 11 | ТЕР20-02-015-09 | Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых типа ГТП 2-4, сечением 400x300 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05 | 1 шт. | 4 | 1018,78 | 24,1 | 3,82 |  | 4075,12 | 96,4 | 15,28 |  | 1,91 | 7,64 | 0,02 | 0,08 |
| 12 | СЦМ-300-0252 | Глушители шума прямоугольного сечения на бандажном соединении марка ГТП 2-4, сечение обечайки 400x300 мм, масса наполнителя 1.73 кг | шт | -4 | 977,36 |  |  |  | -3909,44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ТЕР20-02-003-09 | Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих (РР) номер 5 размер 200x600 мм (ПРР 400*300,ПРР 700*300) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП =1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05 | 1 решетка | 8 | 438,63 | 15,68 | 2,56 |  | 3509,04 | 125,44 | 20,48 |  | 1,23 | 9,84 | 0,01 | 0,08 |
| 14 | СЦМ-300-0601 | Решетки регулирующие марка РР-5, размер 200x600 мм | м2 | -0,096 | 3472,59 |  |  |  | -333,37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | ТЕР20-02-003-07 | Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих (РР) номер 3 размер 200x200 мм (ПРР 200*200) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05 | 1 решетка | 11 | 160,59 | 15,68 | 2,56 |  | 1766,49 | 172,48 | 28,16 |  | 1,23 | 13,53 | 0,01 | 0,41 |
| 16 | СЦМ-300- 0599 | Решетки регулирующие марка РР-3, размер 200x200 мм | м2 | -0,44 | 3472,91 |  |  |  | -1528,08 |  |  |  |  |  |  |  |

Страница 2

ГРАНД-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | ТЕР20-02-018-01 | Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗИМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05 | 1 м2 | 0,4 | 299,65 | 75,23 | 0,81 |  |  |  | 119,86 |  | 30,09 |  | 0,32 |  |  |  | 6,04 |  | 2,42 |  | 0,01 |  |  |  |
| 18 | СЦМ-300-0231 | Вставки гибкие к радиальным (центробежным) вентиляторам из парусины и сортовой стали | « м2 | -0,4 | 217,67 |  |  |  |  |  | -87,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | ТЕР20-02-011-01 | Установка зонтов над оборудованием КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05 | 1 м2 Поверхности зонта ти зонта | 2,23 | 357,27 | 14,05 | 4,25 |  |  |  | 796,71 |  | 31,33 |  | 9,48 |  |  |  | 1,05 |  | 2,34 |  | 0,04 |  | 0,09 |  |
| 20 | СЦМ-300-1186 | Зонты вытяжные над оборудованием из листовой горячекатаной и сортовой стали | м2 | -2,23 | 320,6 |  |  |  |  |  | -714,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | ТЕР20-05-003-01 | Установка циклонов массой до 0,3 т КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05 | 10 циклонов | 0,1 | 2924,66 | 551,15 | 1283,05 |  | 179,92 |  | 292,47 |  | 55,12 |  | 128,31 |  | 17,99 |  | 40,29 |  | 4,03 |  | 11,46 |  | 1,15 |  |
| 22 | ТЕР20-02-019-01 | Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05 | 100 кг изделия | 1,7 | 838,65 | 82,61 | 14,94 |  |  |  | 1425,71 |  | 140,44 |  | 25,4 |  |  |  | 6,32 |  | 10,74 |  | 0,04 |  | 0,07 |  |
| 23 | ТЕР20-02-004-15 | Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 1600 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05 | 1 клапан | 1 | 4082,69 | 54,54 | 5,63 |  |  |  | 4082,69 |  | 54,54 |  | 5,63 |  |  |  | 4,22 |  | 4,22 |  | 0,01 |  | 0,01 |  |
| 24 | ТЕР20-01-001-22 | Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05 | 100 м2 поверхности воздухово дов | 0,1134 | 30999,77 | 2196,12 | 147,58 |  | 8,58 |  | 3515,37 |  | 249,04 |  | 16,74 |  | 0,97 |  | 176,25 |  | 19,99 |  | 1,37 |  | 0,16 |  |
| 25 | СЦМ-300-0475 | Крепления для воздуховодов подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210 | т | 0,1 | 8430,99 |  |  |  |  |  | 843,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | ТЕР20-01-001-25 | Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм, диаметром до 250 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП= 1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05 | 100 м2 поверхнос ти воздухово дов | 0,176 | 31014,38 | 2196,12 | 149,19 | 8,58 |  | 5458,53 |  | 386,52 |  | 26,26 |  | 1,51 |  | 176,25 |  | 31,02 |  | 1,39 |  | 0,24 |  |  |
| 27 | ТЕР20-01-001-27 | Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм, диаметром до 450 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; Т3=1,05; ТЗМ=1,05 | 100 м2 поверхнос ти воздухово дов | 0,25 | 30439,55 | 1739,78 | 34111,47 |  | 6,27 |  | 7609,89 |  | 434,95 |  | 27,87 |  | 1,57 |  | 139,63 |  | 34,91 |  |  |  | 0,25 |  |

Страница 3

ГРАНД-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | II | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | ТЕР20-01-001-33 | Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, периметром до 3200 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,05; ЭМ=1.05; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05 | 100 м2 поверхнос ти воздухово дов | 0,97 | 29728.32 | 1058.15 | 136,85 | 5,11 | 28836.47 | 1026.41 | 132,74 | 4.96 | 84.92 | 82,37 | 0,8 | 0,78 |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001 г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 70539,72 | 3644,78 | 601.66 | 33,1 |  | 289,96 |  | 4,08 |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  | 314434,83 | 22247.74 | 2153,99 202,23 202,23 |  |  | 289,96 |  | 4,08 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 20047,82 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 11224,99 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по разделу 1 Вентиляция : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 1-28 |  |  |  |  |  |  |  |  | 70539.72 | 3644,78 | 601.66 33,13 33,13 |  |  | 289.96 |  | 4.08 |
| "Всего с учетом "Перевод в цены 2008г.3кв. ОЗП=6,104; ЭМ-ЗПМ=3,433; ЗПМ=6,104; МАТ=4,375" |  |  |  |  |  |  |  |  | 314434,83 | 22247,74 | 2153.99 | 202.23 |  | 289,.96 |  | 4.08 |
| Накладные расходы 95%*0.94 ФОТ (от 22 449.97) |  |  |  |  |  |  |  |  | 20047,82 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 50% ФОТ (от 22 449,97) |  |  |  |  |  |  |  |  | 11224,99 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого с накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  |  |  |  | 345707,64 |  |  |  |  | 289,96 |  | 4.08 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 290033,1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  | 2153,99 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 22449,97 |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 20047,82 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 11224,99 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 1 Вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  | 345707,64 |  |  |  |  | 289,96 |  | 4,08 |
| Раздел 2. Теплоснабжение калорифера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | ТЕРм12-12-003-01 | Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа. (двухходовой вентиль) | шт. | 1 | 64,49 | 60,19 | 1,55 |  | 64,49 | 60,19 | 1,55 |  | 4.4 | 4,4 | 0,02 | 0.02 |
| 30 | ТЕРм11-03-001-01 | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса, кг, до 5 (термостат) | шт. | 1 | 8,26 | 7,33 |  |  | 8,26 | 7,33 |  |  | 0.52 | 0.52 |  |  |
| 31 | ТЕРм11-02-001-01 | Приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях, масса, кг, до 1,5(датчики температуры) | шт. | 2 | 15,46 | 14,51 |  |  | 30.92 | 29,02 |  |  | 1,03 | 2,06 |  |  |
| 32 | ТЕР18-06-007-01 | Установка фильтров диаметром 25 мм | 10 фильтров | 0,2 | 3628,61 | 109,45 | 56,34 | 0,16 | 725,72 | 21,89 | 11.27 | 0,03 | 8,18 | 1,64 | 0,36 | 0,07 |
| 33 | СЦМ-300-1213 | Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметром 25 мм | шт. | -2 | 345,43 |  |  |  | -690,86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | ТЕР18-06-003-10 | Установка воздухоотводчиков | 1 шт. | 1 | 190,32 | 22,46 | 7,65 | 0,31 | 190,32 | 22,46 | 7,65 | 0,31 | 1,66 | 1,66 | 0,09 | 0,09 |
| 35 | ТЕР18-05-001-01 | Установка насосов центробежных с электродвигателем массой агрегата до 0.1 т | 1 насос | 1 | 2769,93 | 187.33 | 13,15 | 0,79 | 2769,93 | 187,33 | 13,.15 | 0,79 | 14,17 | 14.17 | 0,08 | 0,08 |
| 36 | СЦМ-300-1494 | Насосы центробежные 8/18 с электродвигателем 4А 180 А2 массой агрегата до 0,1 т | компл. | -1 | 2412,52 |  |  |  | -2412,52 |  |  |  |  |  |  |  |

Страница 4

ГРАНД-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 37 | ТЕР16-02-001-03 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 100 м трубопровода ода | 0,2 | 3575,03 | 451,03 | 44,77 | 2,36 | 715,01 | 90.21 | 8.95 | 0,47 | 32,97 | 6.59 | 0,5 | 0.1 |
| 38 | ТЕР16-07-005-01 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100 м трубопровода ода | 0,2 | 134,78 • | 82,77 | 45,05 |  | 26,96 | 16.55 | 9,.01 |  | 5,01 | 1 |  |  |
| 39 | ТЕР13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашива емой поверхности ти | 0,03 | 304,42 | 80,23 | 9,.86 | 0,14 | 9.13 | 2.41 | 0.3 |  | 5,31 | 0,16 | 0,02 |  |
| 40 | ТЕР13-03-004-23 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской БТ-177 серебристой | 100 м2 окрашива емой поверхности ти | 0,03 | 271,67 | 37,21 | 12,66 | 0,14 | 8.15 | 1.12 | 0,38 |  | 2,88 | 0.09 | 0,03 |  |
| 41 | ТЕР18-07-Ов 1-04 | Установка термометров в оправе прямых и угловых | 1 комплект | 3 | 344,11 | 4,15 |  |  | 1032,33 | 12,45 |  |  | 0,31 | 0,93 |  |  |
| 42 | ТЕР18-07-001-02 | Установка манометров с трехходовым краном | 1 комплект | 3 | 215,4 | 3,1 |  |  | 646,2 | 9.3 |  |  | 0,22 | 0,66 |  |  |
| 43 | ТЕР26-01-050-01 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов фольгой алюминиевой дублированной | 100 м2 поверхности покрытия изоляции | 0,3 | 8887,58 | 2303,05 | 35,55 |  | 2666,27 | 690,92 | 10,67 |  | 156,67 | 47 | 0,25 | 0,08 |
| 44 | СЦМ-104- 9330 | Фольга алюминиевая дублированная | 10м2 | -3,45 | 270,4 |  |  |  | -932.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 4857,43 | 1151,18 | 62,93 | 1.6 |  | 80,88 |  | 0,44 |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  | 23186,65 | 7026,81 | 220,31 | 9,77 |  | 80,88 |  | 0,44 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 6283,66 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 3518,3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по разделу 2 Теплоснабжение калорифера: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 31548,73 |  |  |  |  | 73,9 |  | 0,42 |
| Итого Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 1439.88 |  |  |  |  | 6.98 |  | 0,02 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 32988,61 |  |  |  |  | 80,88 |  | 0,44 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 15939,53 |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  | 220,31 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 7036,58 |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 6283,66 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 3518,3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 2 Теплоснабжение калорифера |  |  |  |  |  |  |  |  | 32988,61 |  |  |  |  | 80,88 |  | 0,44 |
| Раздел 3. Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Страница 5

ГРАНД-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 45 | ТЕРм11-06-001-01 | Щит, масса, кг, до 50 (модули управления) | шт. | 3 | 191,88 | 64,94 | 9,33 | 0.74 | 575,64 | 194.82 | 27,99 | 2,22 | 5.15 | 15.45 | 0.07 | 0.21 |
| 46 | ТЕРм08-02-144-02 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение, мм2, до 6 | 100 шт. | 0,6 | 177.84 | 177,84 |  |  | 106.7 | 106,7 |  |  | 13 | 7,8 |  |  |
| 47 | ТЕРм08-03-599-09 | Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка, кг, до 6 (Вводной щит, пожарный щит) | шт. | 2 | 155,33 | 47.34 | 4,07 | 0,18 | 310,66 | 94.68 | 8,.14 | 0.36 | 3.36 | 6,72 | 0.02 | 0.04 |
| 48 | ТЕРм08-03-532-04 | Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, количество элементов поста, до 3 | шт. | 7 | 148,63 | 24,35 | 1,61 | 0,02 | 1040.41 | 170,45 | 11,27 | 0.14 | 1,8 | 12,6 | 0.002 | 0,01 |
| 49 | ТЕРм08-02-409-01 | Груба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до 25 | 100 м | 2,6 | 2143,17 | 318,44 | 631.8 | 292,43 | 5572,24 | 827,94 | 1642,68 | 760,32 | 23.8 | 61,88 | 16 | 41,6 |
| 50 | ТЕРм08-02-412-01 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 2,5 | 100 м | 2,6 | 335,62 | 75.06 | 2.31 | 0.18 | 872.61 | 195.16 | 6.01 | 0.47 | 5,61 | 14.59 | 0.02 | 0.05 |
| 51 | СЦМ-501- 0586-79 | Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 5x2.5 мм2 | 1000м | 0,09 | 12888.95 |  |  |  | 1160.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | СЦМ-501- 0586-78 | Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ' 5x1.5 мм2 | 1000м | 0,17 | 9387,93 |  |  |  | 1595.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 11234,22 | 1589,75 | 1696,09 | 763.51 |  | 119.04 |  | 41,91 |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  | 52340 | 9703,83 | 7862,01 | 4660,46 |  | 119.04 |  | 41,91 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 12827,31 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 7182,15 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по разделу 3 Электроснабжение: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  | 4510.24 |  |  |  |  | 15.45 |  | 0,21 |
| Электромонтажные работы на других объектах |  |  |  |  |  |  |  |  | 67839,22 |  |  |  |  | 103.59 |  | 41,7 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 72349.46 |  |  |  |  | 119,04 |  | 41.91 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 34774,16 |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  | 7862,01 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 14364.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 12827,31 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 7182.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 3 Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  | 72349,46 |  |  |  |  | 119,04 |  | 41,91 |
| Раздел 4. Оборудование и материалы в текущих ценах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Прайс | Воздушный клапан АВК 800*500 | шт | 2 | 4530 |  |  |  | 9060 |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Прайс | Воздушный клапан АВК 400*700 | шт | 2 | 3600 |  |  |  | 7200 |  |  |  |  |  |  |  |

Страница 6

ГРАНД-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 54 | Прайс | Привод к клапану DAF2.06 | шт | 4 | 6230 |  |  |  | 24920 |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Прайс- | Адаптер №8-16 | шт | 4 | 265 |  |  |  | 1060 |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Прайс | Фильтр ФЛР 800*500 с фильтрующим EU3 | шт | 2 | 6975 |  |  |  | 13950 |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | Прайс | Водяной нагреватель PBAS 800*500-4-2.5 | шт | 1 | 26000 |  |  |  | 26000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | Прайс- | Вентилятор канальный RK 800*500 F3 • | шт | 2 | 53213 |  |  |  | 106426 |  |  |  |  |  |  | . |
| 59 | Прайс | Вентилятор крышный ВЦ 4-75-3,15, 2,2кВт, 3000 об/мин | шт | 1 | 18876 |  |  |  | 18876 |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | Прайс | Циклон ЦН-11-400 с бункером | шт | 1 | 22881.36 |  |  |  | 22881,36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | Прайс | Вентилятор Turbocamino | шт | 1 | 27233 |  |  |  | 27233 |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | Прайс | Вставки гибкие DS 800*500 | шт | 4 | 1100 |  |  |  | 4400 |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | Прайс | Шумоглушитель RSA 800*500/1000 | шт | 2 | 3930,2 |  |  |  | 7860,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | Прайс | Шумоглушитель RSA 700*400/1000 | шт | 2 * | 3820 |  |  |  | 7640 |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | Прайс- | Наружная решетка АНР 500*800 | шт | 1 | 3378,81 |  |  |  | 3378,81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | Прайс | Решетка ПРР 400*300 | шт | 4 | 1046.24 |  |  |  | 4184,96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | Прайс- | Решетки ПРР 700*300 | шт | 4 | 1353 |  |  |  | 5412 |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | Прайс | Решетки ПРР 200*200 | шт | И | 542,5 |  |  |  | 5967,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | Прайс | Зонт вытяжной МВО 1600*1000 | шт | 1 | 18710 |  |  |  | 18710 |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | Прайс- | Зонт вытяжной МВО 900*700 | шт | 1 | 14661 |  |  |  | 14661 |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | Прайс | Лючок питометражный | шт | 7 | 59.32 |  |  |  | 415,.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | Прайс | Двухходовой вентиль STV 25-10 | шт | 1 | 3982 |  |  |  | 3982 |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | Прайс | Электропривод к вентилю AQM 24.05 | шт | 1 | 8528,81 |  |  |  | 8528,81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | Прайс- | Термостат DBEP-2 | шт | 1 | 2978,8 |  |  |  | 2978,.8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | Прайс | Кронштейн для крепления капилярной трубки | шт | 1 | 125.42 |  |  |  | 125,42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | Прайс | Канальный датчик температуры TG-330 | шт | 1 | 627.12 |  |  |  | 627,12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | Прайс | Погружной датчик температуры TG-130 | шт | 1 | 1003,4 |  |  |  | 1003,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | Прайс | Фильтр латунный,Ду=25мм | шт | 2 | 126 |  |  |  | 252 |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | Прайс | Балансировочный вентиль Dahfoss UV-1"" | шт | 3 | 278,8 |  |  |  | 836,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | Прайс | Кран шаровый, Д=25 | шт | 2 | 189 |  |  |  | 378 |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | Прайс | Кран шаровый, Д=15 | шт | 4 | 98 |  |  |  | 392 |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | Прайс | Обратный клапан,Д=25 | шт | 1 | 141 |  |  |  | 141 |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | Прайс | Циркуляционный насос Grundfoss 25-80 | шт | 1 | 5689 |  |  |  | 5689 |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | Прайс | Управляющий модуль приточной системы ACM/A-SF3/1.5-S230-CP1 | шт | Г | 17245,8 |  |  |  | 17245,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | Прайс | Управляющий модуль для вытяжной системы B1 | шт | 1 | 8956 |  |  |  | 8956 |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | Прайс | Управляющий модуль для вытяжной системы В2 | шт | 1 | 3427,2 |  |  |  | 3427,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | Прайс | Пост кнопочный ПКЕ | шт | 7 | 297 |  |  |  | 2079 |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | Прайс | Щит вводной ЩУВ-1 | шт | 1 | 2118,64 |  |  |  | 2118,64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | Прайс | Щит пожарный ЩУП-1 | шт | 1 | 5339 |  |  |  | 5339 |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | Прайс | Гофротруба, д=25 | м | 260 | 9,1 |  |  |  | 2366 |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | Прайс | Теплоизоляция Пенофол C10 | м2 | 30 | 211,02 |  |  |  | 6330,6 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 403 032,46 |  |  |  |  |  |  |  |

Страница 7

ГРАНД-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итоги по разделу 4 Оборудование и материалы в текущих ценах: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | . |  |  |
| Итого Поз. 53-53.1,54-91 |  |  |  |  |  |  |  |  | 403032,46 66 |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы 95%*0,94 ФОТ (от 0,00) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 50% ФОТ (от 0,00) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого с накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  |  |  |  | 403032,46 |  |  |  |  | . |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 403032,46 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 4 Оборудование и материалы в текущих ценах |  |  |  |  |  |  |  |  | 403032,46 |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 5. Пусконаладочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | ТЕРпОЗ-01-022-01 | Сети систем вентиляции и кондиционирования воздуха при количестве сечений до 5 | 1 вентиляц ионная сеть | 4 | 192,46 | 192,46 |  |  | 769,84 | 769,84 |  |  | 10 | 40 |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001 г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 769,84 | 769,84 |  |  |  | 40 |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  | 3271,05 | 3271,05 |  |  |  | 40 |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 1998,61 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 1308,42 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по разделу 5 Пусконаладочные работы : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 92 |  |  |  |  |  |  |  |  | 769,84 | 769,84 |  |  |  | 40 |  |  |
| Всего с учетом "ПНР ОЗП=4,249" |  |  |  |  |  |  |  |  | 3271,05 | 3271,05 |  |  |  | 40 |  |  |
| Накладные расходы 65%*0,94 ФОТ (от 3 271.05) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1998,61 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 40% ФОТ (от 3 271,05) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1308,42 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого с накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  |  |  |  | 6578,08 |  |  |  |  | 40 |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 3271,05 |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 1998,61 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 1308,42 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого но разделу 5 Пусконаладочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 6578,08 |  |  |  |  | 40 |  |  |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 490433,67 | 7155,55 | 2360,68 | 798,24 |  | 529,88 |  | 46,43 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  | 796264,.99 | 42249,43 | 10236,31 | 4872,45 |  | 529,88 |  | 46,43 |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перевод в цены 2008г.3кв. ОЗП=6,104; ЭМ-ЗПМ=3,433; ЗПМ=6,104; МАТ=4,375 (Поз. 1-28, 32-38, 41-42, 39-40, 43-44, 29-31, 45- |  |  |  |  |  |  |  |  | 303330,11 | 32592,66 | 7875,63 | 4074,22 |  |  |  |  |
| ПНР ОЗП=4,249 (Поз. 92) |  |  |  |  |  |  |  |  | 2501,21 | 2501,21 |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 41157,39 |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65%*0,94 ФОТ (от 3271,05) (Поз. 92) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1998,.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 95%*0,94 ФОТ (от 43850,83) (Поз. 1-28, 32-38, 41-42, 39-40, 43-44, 29-31, 45, 53-53.1, 54-91, 46-52) |  |  |  |  |  |  |  |  | 39158,78 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 23233,85 |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40% ФОТ (от 3271,05) (Поз. 92) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1308,42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 50% ФОТ (от 43850,83) (Поз. 1-28, 32-38, 41-42, 39-40, 43-44, 29-31, 45, 53-53.1, 54-91, 46-52) |  |  |  |  |  |  |  |  | 21925,43 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 860656,23 |  |  |  |  | 529,88 |  | 46,43 |
| Непредвиденные затраты 2% |  |  |  |  |  |  |  |  | 17213,.12 |  |  |  |  |  |  |  |

Страница 8

ГРАНД-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого с непредвиденными |  |  | . |  |  |  |  |  | 877869,35 |  |  |  |  |  |  |  |
| Технадзор 3,3% |  |  |  |  |  |  |  |  | 28969,69 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого с учетом доп. затрат в тек. ценах |  |  |  |  |  |  |  |  | 906839,04 |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |  | 163231,03 |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  | • |  |  |  |  |  | 1070070,07 |  |  |  |  | 529,88 |  | 46,43 |

Составил Прокопович Т.В. Проверил