Извещение № 468А/1 от 02.09.2008 г.

о внесении изменений в извещение № 468А/1 от 29.08.2008 г.

о проведении открытого аукциона на   право заключения Муниципального контракта

на проведение капитального ремонта паталогоанатомического корпуса муниципального учреждения здравоохранения Городская клиническая больница № 4

Заказчик – Муниципальное учреждение здравоохранения Городская клиническая больница № 4 (МУЗ ГКБ №4) (614000, г. Пермь, ул. Ким, 2, e-mail: hosp4perm@mail.ru, тел. 265-98-29) принял решение о внесении изменений в извещение № 468А/1 от 29.08.2008 г. о проведении  открытого аукциона   на   право заключения Муниципального контракта на проведение капитального ремонта патологоанатомического корпуса муниципального учреждения здравоохранения Городская клиническая больница № 4:

1. Извещение № 468А/1 от 29.08.2008 г. о проведении  открытого аукциона   на   право заключения Муниципального контракта на проведение капитального ремонта паталогоанатомического корпуса муниципального учреждения здравоохранения Городская клиническая больница № 4 читать в новой редакции:

«Извещение № 468А/1 от 29.08.2008 г. о проведении  открытого аукциона   на   право заключения Муниципального контракта на проведение капитального ремонта паталогоанатомического корпуса муниципального учреждения здравоохранения Городская клиническая больница № 4

Заказчик – Муниципальное учреждение здравоохранения Городская клиническая больница № 4 (МУЗ ГКБ №4) (614000, г. Пермь, ул. Ким, 2, e-mail: hosp4perm@mail.ru, тел. 265-98-29) извещает о проведении  открытого аукциона   на   право заключения Муниципального контракта на проведение капитального ремонта паталогоанатомического корпуса муниципального учреждения здравоохранения Городская клиническая больница № 4.

В состав работ по предмету контракта входят следующие основные работы:

- Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов – 295 м2,

- Усиление конструктивных элементов стен кирпичных стальными тяжами – 0,1448 т,

- Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям – 28 м2,

- Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм – 28 м2,

- Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания до 25 м – 0,6792 т,

- Окраска металлических огрунтованных поверхностей – 20 м2,

- Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких – 31,51 м,

- Устройство фундаментных плит железобетонных плоских – 0,8 м3,

- Кладка отдельных участков стен из кирпича внутренних – 28,9 м3,

- Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема до 3 м2 – 51,87 м2,

- Установка панелей перекрытий с опиранием на 2 стороны площадью до 10 м2 – 35 шт,

- Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии - 0,6 м3

- Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону - 489,6 м2,

- Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов на одноуровневом металлическом каркасе (П 113) – 148,6 м2,

- Разборка покрытий полов цементных – 212 м2,

- Устройство подстилающих слоев бетонных – 38,36 м3,

- Устройство покрытий на цементном растворе из керамического гранита неполированного одноцветного – 274 м2,

- Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема до 3 м2 – 40,11 м2,

- Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону – 590,5 м2,

- Установка закладных деталей весом Армирование подстилающих слоев и набетонок – 1,0278 т.,

- Устройство покрытий на цементном растворе из керамического гранита неполированного одноцветного – 228,4 м2 и т.д.

Место выполнения работ: г. Пермь, ул. Грачева, 12, литер С.

Начальная (максимальная) цена контракта 4 940 840,84 руб.