ПРИЛОЖЕНИЕ №2 к

ИЗВЕЩЕНИЮ № 10 от «03» сентября 2008 г.

о проведении запроса котировок на  сантехнические работы в  МДОУ«Д/ сад №365» г. Перми,

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №1

Начальная (максимальная) цена – 424 657  руб. 09 коп.

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Демонтаж санитарных приборов: умывальников и раковин | 100 приборов | 0,15 | Без повреждения покрытия пола |
| 2 | Демонтаж санитарных приборов: унитазов и писсуаров | 100 приборов | 0,13 | Без повреждения покрытия пола |
| 3 | Снятие поддонов душевых: чугунных и стальных мелких | 10 комплектов | 0,5 | Без повреждения покрытия пола |
| 4 | Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным | 10 комплектов | 1,3 | Без повреждения покрытия пола |
| 5 | Смена санитарных приборов: гибких подводок | 100 приборов | 0,43 |  |
| 6 | Установка раковин | 10 комплектов | 1,5 |  |
| 7 | Установка смесителей с душевой сеткой | 10 шт | 1,5 |  |
| 8 | Установка поддонов душевых: чугунных и стальных мелких | 10 комплектов | 0,5 |  |
| 9 | Установка смесителей | 10 шт | 1,5 |  |
| 10 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм | 100 м трубопровода | 2 | Без повреждения покрытия стен |
| 11 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа: наружным диаметром 20 мм | 10 м | -20 |  |
| 12 | Трубы полипропиленовые РРRC тип 3, PN-20, Дн=20 х 3,4 мм | 10 м | 20 |  |
| 13 | Угольники 90, диам.20мм | шт | 60 |  |
| 14 | Тройники диам.20мм | шт | 34 |  |
| 15 | Тройники диам.25мм | шт | 20 |  |
| 16 | Угольники 90, диам.25мм | шт | 24 |  |
| 17 | Муфта комбинированная (наружн.резьба), 20 мм х 1/2" | шт | 4 |  |
| 18 | Муфта комбинированная разъемная (наружн.резьба), 25ъ мм х 3/4" | шт | 7 |  |
| 19 | Вентиль полипропиленовый 20 мм х 1/2" х 20 мм | шт | 2 |  |
| 20 | Вентиль полипропиленовый 25 мм х 3/4" х 25 мм | шт | 5 |  |
| 24 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм | 100 м трубопровода | 0,4 |  |
| 25 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 100 м трубопровода | 2,48 |  |
| 26 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм | 100 м трубопровода | 2,5 |  |
| 27 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм | 100 м трубопровода | 0,5 |  |
| 28 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100 мм | 1 врезка | 12 |  |
| 29 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 50 мм | 1 врезка | 6 |  |
| 30 | Ревизии, диаметром 50 мм | шт | 6 |  |
| 31 | Тройники косые под 60 градусов, диаметром 50х50мм | шт | 8 |  |
| 32 | Ревизии, диаметром 100 мм | шт | 4 |  |

Тутынина Н.А.                                                        _________________________

и.о. заведующего МДОУ «Детский сад №365»                                        (подпись)