Приложение 1

Техническое задание

на поставку педали 4-х клавишной в комплекте с интерфейсным кабелем

для проведения артроскопических операций на суставах.

| Обязательные требования | Требуемые параметры и условия |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Наименование | Указать |
| Производитель, страна происхождения | Указать |
| Регистрационное удостоверение | Наличие |
| Сертификат соответствия | Наличие |
| Срок поставки не более, рабочих дней со дня заключения муниципального контракта. | 3 |
| Обязательная совместимость принадлежностей оборудования с предлагаемой производителем ирригационной системой для проведения операций на суставах и шейвером TPS 12K | Наличие |
| Оборудование должно сопровождаться руководством по эксплуатации на русском языке, а также оригиналом на английском языке | Наличие |
| Гарантийный период с даты ввода в эксплуатацию не менее, мес. | 12 |
| Описание принципа работы: 4-х клавишная педаль с цветовой кодировкой используется для активации шейвера и функций насоса. Поставляется в комплекте с соединительным 9-контактным кабелем и подключается на передней панели системного блока. Интерфейсный кабель используется для согласования шейвера TPS 12K с насосом | Соответствие |
| Температура в диапазоне, °C | От -10°C до + 50°C |
| Температура в диапазоне, °C | От +10 до +40° |
| Относительная влажность в диапазоне, % | От 30 до 75 |
| Технический инструктаж работников на месте | Наличие |
| Комплектность поставки: |  |
| 1. 4-клавишная педаль | 1 |
| 2. Интерфейсный кабель | 1 |

Главный врач							М.М. Падруль