Извещение № 564А от 05.09.2008 г.

о проведении  открытого аукциона на право заключения муниципального

контракта на выполнение текущего ремонта в МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 42» г.Перми, в рамках приоритетного регионального проекта «Ремонт 2008»

МОУ «СОШ № 42» г.Перми приглашает всех заинтересованных лиц принять участие в открытом аукционе, в рамках приоритетного регионального проекта «Ремонт 2008» по адресу: г. Пермь, ул Нестерова, д.18.

1.   Форма торгов - открытый аукцион.

2. Заказчиком открытого аукциона является МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 42» 614016 г. Пермь, ул. Нестерова, 18, контактный телефон 8 (342) 245-77-49. Контактное лицо  - Калинчикова Лариса Николаевна. E-mail: qcon181@pstu.ru

3. Предметом муниципального контракта является выполнение текущего ремонта в рамках приоритетного регионального проекта «Ремонт 2008».

Объем работ представлен в приложении № 6 к аукционной документации

4) Место выполнения работ – г. Пермь, ул.Нестерова, д.18

5) Аукционная документация предоставляется заказчиком на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления. Аукционная документация предоставляется по адресу:

г. Пермь, ул. Нестерова, 18, контактный телефон 8 (342) 245-77-49. Контактное лицо – Калинчикова Лариса Николаевна

E-mail: qcon181@pstu.ru

Официальный сайт, на котором размещается аукционная документация - http://www.gorodperm.ru.

Плата за  аукционную документацию не взимается

6) Начальная (максимальная) цена контракта составляет: ЛОТ № 1 – 8 150 650, 18 рублей.

ЛОТ№2-1 258 240,79 рублей -                                                                                                   Источник финансирования: бюджет города Перми

7) Для участия в открытом аукционе участнику размещения заказа необходимо представить пакет документов, указанных в пункте 1, разделII  аукционной документации с 06.009.08  до 10.00 часов_, 26.09.08 г.  по адресу: г. Пермь, ул. Нестерова, 18 .Заявки на участие в открытом аукционе принимаются с 9:00,  ч. до 17:00 ч в рабочие дни.

8) Проведение аукциона назначено на 12 час 20мин  09.02.2008 года по адресу: г. Пермь, ул. Сибирская,17Б.

9) Учреждениям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов преимущества не предоставляются.

Приложение № 1 к извещению

от «____» _________  2008 г. г № ___

Техническое задание для проведения открытого аукциона

на право заключения муниципального контракта

на  выполнение  текущего ремонта в МОУ «СОШ № 42» г.Перми, в рамках приоритетного регионального проекта «Новая школа» в 2008 году.

ЛОТ № 1 - Ремонт классов 1, 2, 3, 4 этажей, учебных мастерских.

Ведомость объемов работ

| № | Наименование работ | Ед.изм. | Кол-во1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Снятие старых обоев | Кв.м | 2556 |
| 2 3 4 5 | Ремонт штукатурки стен Сплошное выравнивание стен Покраска поверхности краской ВД, ХЕМИ (или эквивалент) Обивка стен пластиковыми панелями (высотой 1, 5 метра) | Кв.м. Кв. м. Кв. м. Кв. м. | 770,0 1704 1704 852 |
| 6 | Снятие звукоизоляционных потолочных плит | Кв.м | 500 |
| 7 | Устройство подвесного потолка «Байкал» (или эквивалент) | Кв.м | 500 |
| 8 | Монтаж растровых светильников | Шт. | 125 |
| 9 | Прокладка кабеля ВВГ 3*1,5 | П.м | 300 |
| 10 | Прокладка кабеля в кабель-канале к выключателя и розеткам | П.м | 300 |
| 11 | Смена розеток и выключателей | Шт. | 150 |
| 12 | Разборка плинтуса | П.м | 660 |
| 13 | Устройство покрытия полов из фанеры толщиной 10 мм | Кв.м. | 1200 |
| 14 | Проаливка фанеры с двух сторон | Кв.м | 2400 |
| 15 | Огнезащитная обработка фанеры | Кв.м | 1200 |
| 16 | Устройство покрытия из линолеума | Кв.м | 1200 |
| 17 | Устройство плинтуса из пластика | П.м | 660 |
| 18 | Устройство пола из керамогранита (мастерские) | Кв. м. | 245 |
| 19 | Демонтаж керамической плитки | Кв.м. | 245 |
| 20 | Цементная стяжка | Кв.м. | 245 |

Замена сгораемой отделки стен на путях эвакуации.

| № | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Очистка вручную стен от старой масляной краски | Кв. м. | 1285 |
| 2 | Ремонт штукатурки стен | Кв. м. | 650 |
| 3 | Сплошное выравнивание стен | Кв. м. | 1775 |
| 4 | Улучшенная окраска стен акриловой краской | Кв. м. | 1285 |
| 5 | Устройство подвесного потолка «Байкал»(или эквив.) | Кв. м. | 435 |
| 6 | Установка растровых светильников | Шт. | 108 |
| 7 | Прокладка кабеля | П. м. | 1460 |
| 8 | Демонтаж дверных блоков деревян. | Кв. м. | 109 |
| 9 10 | Монтаж дверных блоков ПВХ Установка дверных ручек | Кв. м Шт.. | 109 23 |
| 11 12 | Промывка поверхности стен от набела Улучшенная окраска стен в/эм. | Кв.м Кв.м | 540 540 |
| 13 14 | Ремонт штукатурки дверных откосов Масляная окраска откосов | Кв.м Кв.м | 49 49 |

Ремонт лестничных маршей.

| № | Наименование работ | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Покраска перил масляной краской за два раза | П.м | 72 |
| 2 | Покраска металлических ограждений Масляной краской за два раза | Кв.м | 30,5 |
| 3 | Замена светильников «шар» | Шт. | 20 |
| 4 | Замена выключателей | Шт. | 10 |
| 5 | Прокладка кабеля ВВГ 1, 5*3 | П.м. | 10 |
| 6 | Покраска батарей масляной краской За два раза | Кв.м | 180 |
| 7 | Установка защитных огнестойких металлических щитов на батареи | Кв.м | 50 |
| 8 | Огнезащитное покрытие несущих металлоконструкций балок перекрытий и ферм составом «Файрекс-400» (или эквивалент) с пределом огнестойкости 0, 75 часа (косоуров) | Кв.м. | 66, 6 |
| 9 | Состав огнезащитный «Файрекс-400» (или эквивалент) | Кг.м. | 959 |

Ремонт стены 1 этажа.

| № | Наименование работ | Ед.изм | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Очистка стены вручную от масляной краски | Кв.м | 20 |
| 2 | Обработка стены противогрибковым составом | Кв.м. | 40 |
| 3 | Штукатурка стены по кирпичу | Кв.м | 20 |
| 4 | Сплошное выравнивание | Кв.м | 40 |
| 5 | Улучшенная окраска стены акрилом | Кв.м. | 30 |
| 6 | Отбивка штукатурки | Кв.м. | 20 |
| 7 8 | Ремонт штукатурки стен Улучшенная окраска стен краской ВД | Кв.м. Кв.м. | 8 10 |

Ремонт спортивного зала.

| № | Наименование работ | Ед.из. | Кол во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Демонтаж дверного блока (дерев.) | Кв.м. | 30 |
| 2 | Монтаж дверного блока (дерев.) Устройство замка Устройство засова Ремонт откосов | Кв.м. Шт. Шт. Кв.м. | 30 1 1 4 |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 | Демонтаж дверного блока запасного выхода (метал.дверь) | Кв.м. | 5 |
| 6 | Монтаж дверного блока, массив, Металлического двухполосного,с легкооткрывающимся засовом. (утепленного) | Кв.м. | 5 |
| 7 | Замена дверных ручек | Шт. | 7 |
| 8 | Демонтаж старых светильников (люминисц) | Шт. | 30 |
| 9 | Устройство светильников (люминисцент) ЛП - 80 | Шт. | 30 |
| 10 | Прокладка кабеля ВВГ 3*1,5 | П.м. | 422 |
| 11 | Прокладка кабеля кабель-канал | П.м. | 422 |
| 12 | Замена розеток и выключателей | Шт. | 20 |
| 13 | Разборка дощатых полов | Кв.м. | 380 |
| 14 | Смена лаг | Кв.м. | 270 |
| 15 | Устройство дощатого пола из бруска тло. 50 мм Устройство дощатого пола из шпунтовой доски тол.40 мм | Кв.м. Кв.м. | 270 270 |
| 16 | Огнезащитная обработка досок | Кв.м. | 270 |
| 17 | Покраска масляной краской за 2 раза | Кв.м. | 270 |
| 18 | Оштукатуривание откосов (внутрен.) | Кв.м. | 35 |
| 19 | Отбивка старой масляной краски | Кв.м. | 1580 |
| 20 | Ремонт штукатурки стен | Кв.м. | 475 |
| 21 | Сплошное выравнивание стен | Кв.м. | 1580 |
| 22 | Покраска стен улучшенной масляной краской | Кв.м. | 1580 |
| 22 | Промывка поверхности потолка От набела | Кв.м. | 600 |
| 23 | Ремонт штукатурки потолка Побелка потолка | Кв.м. | 180 600 |
| 25 | Устройство подвесного потолка «Байкал» (или эквивалент) | Кв.м. | 110 |
| 26 | Устройство растровых светильников. | Шт. | 28 |
| 27 | Прокладка кабеля ВВГ 3*1,5 | П.м | 150 |
| 28 | Прокладка кабеля в кабель-канал к розеткам и выключателям. | П.м | 150 |
| 29 | Смена розеток и выключателей | Шт. | 15 |
| 30 | Смена крючков для одежды в раздевалках. | Шт. | 50 |
| 31 | Устройство пола из керамогранита | Кв. м. | 105 |
| 32 | Покраска дверных откосов масляной краской | Кв.м. | 4 |
| 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 | Разборка деревянного плинтуса Демонтаж деревянного пола Цементная стяжка Демонтаж деревянного плинтуса Устройство деревянного плинтуса Покраска плинтуса масляной краской за 2 раза Циклевание пола Демонтаж деревянных щитов Изготовление деревянных щитов Установка деревянных щитов | п/м кв.м. кв.м. п/м п/м кв.м. кв.м. кв.м. кв.м. кв.м. | 93 105 105 40 93 9,3 270 50 50 50 |
| 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 | Улучшенная окраска деревянных щитов Устройство пластикового плинтуса Разборка плинтуса Тамбур Размывка побелки потолка Улучшенная клеевая окраска потолка Ремонт штукатурки стен Облицовка стен ГКЛ по металлокаркасу Улучшенная окраска стен Ремонт кирпичной кладки Устройство щебеночного основания Тол.10 см. Бетонирование пола тол. 10 см Железнение пола Монтаж светильника влагостойкого Прокладка кабеля ВВГ 1,5*3 Устройство выключателя | Кв.м. п/м п/м кв.м. кв.м. кв.м. кв.м кв.м кв.м. кв.м куб.м. кв.м шт. п/м шт. | 50 40 40 9 9 15 35 35 3 9 0,9 9 1 10 1 |

Замена пола на пути эвакуации

| № | Наименование работ | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Устройство фанеры 12 мм | Кв.м | 595 |
| 2 | Покраска олифой фанеры с двух сторон | Кв.м | 1190 |
| 3 | Обработка фанеры противопожарнам составом | Кв.м | 595 |
| 4 | Покрытие пола огнестойким линолеумом | Кв.м | 595 |
| 5 | Демонтаж плинтуса | П.м | 415 |
| 6 | Устройство пластикового плинтуса | П.м | 415 |

Замена сгораемой отделки стен на путях эвакуации 1 этажа

| № | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Очистка вручную стен от старой масляной краски | Кв. м. | 165 |
| 2 | Ремонт штукатурки стен | Кв. м. | 50 |
| 3 | Сплошное выравнивание стен | Кв. м. | 395 |
| 4 | Улучшенная окраска стен акриловой краской | Кв. м. | 165 |
| 5 | Устройство подвесного потолка «Байкал» (или эквивалент) | Кв. м. | 167 |
| 6 | Установка растровых светильников | Шт. | 42 |
| 7 | Прокладка кабеля | П. м. | 487 |
| 8 | Демонтаж дверных блоков деревян. | Кв. м. | 21 |
| 9 10 | Монтаж дверных блоков ПВХ Установка дверных ручек | Кв. м Шт.. | 21 |
| 11 12 | Промывка поверхности стен от набела Улучшенная окраска стен в/эм. | Кв.м Кв.м | 180 180 |
| 13 14 | Ремонт штукатурки дверных откосов Масляная окраска откосов | Кв.м Кв.м | 16 23 |

Ремонт туалетов в школе для мальчиков и девочек

|  | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Изготовление дверных блоков для кабинок | Кв.м. | 40 |
| 2 | Монтаж дверных блоков для кабинок | Кв.м. | 40 |
| 3 | Монтаж дверных ручек для кабинок | Шт. | 16 |
| 4 | Наращивание кабинок в высоту и длину в один кирпич | Кв.м. | 20 |
| 5 | Оштукатуривание стен по кирпичу | Кв.м. | 20 |
| 6 | Замена кафеля на стенах | Кв. м. | 210 |
| 7 | Устройство подвесного потолка «Байкал»(или эквивалент) | Кв. м. | 80 |
| 8 | Установка растровых светильников | Шт. | 20 |
| 9 | Прокладка кабеля ВВГ 3*1,5 | П.м. | 65 |
| 10 | Демонтаж дверных блоков Установка ручек-кнопок Установка врезных замков | Кв. м. Шт. Шт | 20 20 10 |
| 11 | Монтаж дверных блоков деревян. | Кв. м. | 20 |
| 12 13 14 15 16 | Очистка стен от побелки Улучшенная окраска в/эм Ремонт штукатурки откосов .Окраска откосов краской ВД. Установка наличников Окраска наличников масляной краской за 2 раза | Кв.м. Кв. м. Кв.м Кв.м п/м кв.м | 140 140 15 15 120 12 |

ЛОТ № 2 – Частичная замена окон в классах

Ведомость объемов работ

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| Частичная замена окон в классах |  |  |  |
| 1 | Демонтаж оконных проемов | Кв.м. | 248, 5 |
| 2 | Монтаж оконных рам ПВХ, площадь проема более 2 кв.м., двустворчатые с фрамугой | Кв.м. | 248. 5 |
| 3 | Установка подоконных пластиковых досок ширина 60 см. | П.м. | 114 |
| 4 | Облицовка откосов пластиком по металлокоркасу | Кв.м. | 143, 5 |
| 5 | Смена отливов шириной 30 см. | П.м. | 114 |
| 6 | Ремонт штукатурки наружных откосов | Кв.м. | 111, 5 |
| 7 | Окраска наружных откосов масляной краской за 2 раза | Кв.м. | 111, 5 |

ЛОТ № 3 – Замена поэтажных дверей на путях эвакуации.

Ведомость объемов работ

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| Замена поэтажных дверей на путях эвакуации |  |  |  |
| 1 | Демонтаж дверных проемов | Кв.м. | 75 |
| 2 | Установка дверных блоков ПХВ (четырехпольные) | Кв.м. | 75 |
| 3 | Установка доводчиков | Шт. | 16 |
| 4 | Ремонт штукатурки откосов | Кв.м. | 16, 6 |
| 5 | Окраска откосов водоэмульсионной краской | Кв.м. | 16, 6 |

Состав, объем, и требования к выполнению работ определены локальными сметными расчетами (Приложение к документации об аукционе), которые должны являться частью документации об аукционе.

Директор                                                              Л.Н.Калинчикова