Техническое задание к извещению № 16 от 05.09.2008.

«Замена оконных блоков на пластиковые стеклопакеты в МДОУ «Детский сад № 404»

| № | наименование | количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Доставка |  |
| 2 | Демонтаж кв.м. | 109 |
| 3 | Монтаж 5370 *850 5370 *1730 1200 *1730 2150 *1730 3600*1730 | 5 шт. 7 шт. 3 шт. 1 шт. 1 шт. |
| 4 | Установка подоконников 250 мм и отливов | 79,3 м |
| 5 | Отделка откосов пластиком |  |
| 6 | Наружная отделка |  |
| 7 | Вывоз мусора |  |