Приложение № 1

к Извещению о проведении запроса котировок

№ 36  от  05.09. 2008 г.

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

«_____» _______________  2008г.

Заполняется юридическим лицом:

Наименование участника размещения заказа _____________________________________________________

Место нахождения___________________________________________________________________________

ИНН/КПП, банковские реквизиты ______________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

тел/факс:_____________________ электронная почта (e-mail): _______________________________________

Заполняется физическим лицом (в т. ч. индивидуальным предпринимателем):

Ф.И.О. участника размещения заказа ____________________________________________________________

Место жительства ____________________________________________________________________________

ИНН/КПП, банковские реквизиты _______________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

Тел./факс_________________ электронная почта (e-mail): ___________________________________________

Кому                    Муниципальное учреждение здравоохранения администрации г.Перми

«Медико-санитарная часть № 3» (МУЗ МСЧ № 3)

Изучив Извещение № 36  от  05 сентября 2008 г. о проведении запроса котировок,

(наименование участника размещения заказа)

предлагает  осуществить поставку  _____________________________________________________________

(наименование оборудования, производитель, страна происхождения)

| № п/п | Требования | Требуемые функции/значения параметров | Предлагаемые функции/значения параметров |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общие требования |  |  |
| 1.1 | Регистрационное свидетельство Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития | Наличие |  |
| 1.2 | Сертификат соответствия Госстандарта России | Наличие |  |
| 2 | Технические характеристики |  |  |
| 2.1 | Рабочее давление пара в парогенераторе и стерилизационной камере ,Мпа (кгс/см2) не более | 0.22(2.2) |  |
| 2.2 | Напряжение тока ,В | 380 |  |
| 2.3 | Потребляемая мощность ,кВт,не более | 10 |  |
| 2.4 | Внутренний диаметр стерилизационной камеры,мм | 400±4 |  |
| 2.5. | Объем парогенератора ,л | 25 |  |
| 2.6 | Управление автоматическое | Наличие |  |
| 2.7 | Управление ручное | Наличие |  |
| 2.8 | Количество режимов стерилизации | 2 |  |
| 3 | Параметры первого режима стерилизации: |  |  |
| 3.1 | Рабочее давление ,Мпа (кгс/см²) | 0,21±0,01(2,1±0,1) |  |
| 3.2 | Температура,0С | 134±1 |  |
| 3.3 | Время стерилизационной выдержки, мин. | 5±1 |  |
| 4 | Параметры второго режима стерилизации: |  |  |
| 4.1 | рабочее давление ,Мпа (кгс/см²) | 0,11±0,01(1,1±0,1) |  |
| 4.2. | температура,0С | 121±1 |  |
| 4.3. | время стерилизационной выдержки ,мин. | 20±2 |  |
| 5 | Габаритные размеры стерилизатора ,мм: | 1230х720х1365 |  |
| 6 | Объем стерилизационной камеры ,дм³(л) | 100 |  |
| 5.1 | Масса ,кг, не более | 210 |  |
| 5.2 | Гарантийное обслуживание, не менее | 12 месяцев |  |
| 5.3 | Инструкция по применению на русском языке | Наличие |  |

Предлагаемая цена товара (работы, услуги) составляет  ________________________ рублей и включает в себя уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, с учетом расходов на доставку оборудования по указанному адресу.

В случае принятия настоящей котировочной заявки

_____________________________________________________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа)

согласен (на, но) исполнить условия Контракта, указанные в Извещении  о проведении запроса котировок.

____________________________________      __________________________     ______________________________

(должность)                                                     (подпись)                                                 (ФИО)

МП

Приложение: на ____ л. в 1 экз.