## Т.З.
Приложение 1
к извещению о проведении запроса котировок цен
№129 от 05.09.08
Техническое задание
№ позиции | Характеристики | Требуемые параметры и условия
1 | Комплект имплантатов для эндопротезирования тазобедренного сустава, в составе: | 1 компл.
1.1. | Ножка:
| Наименование | указать
| Производитель, страна происхождения | указать
| Регистрационное удостоверение | наличие
| Сертификат соответствия | наличие
| Год выпуска, не ранее: | 2008
| Материал изготовления | Ti-6Al-4V
| Фиксация | бесцементная
| Механизм первичной стабильности | трехмерное капилярно-пористое покрытие
| Площадь капилярно-пористого покрытия, % | 80
| Механизм, предотврощающий проседание | воротничок
| Посадочный конус | 12/14
| Кол-во, шт. | 2
1.2. | Чаша:
Наименование
Производитель, страна происхождения
Регистрационное удостоверение
Сертификат соответствия
| Год выпуска, не ранее: | 2008
| Материал изготовления | Ti-6Al-4V
| Фиксация чаши | бесцементная
| Механизм фиксации и первичной стабильности чаши | резьбовые выступы (ввинчивается в вертлужную впадину)
| Дополнительная фиксация | специальные винты
| Кол-во отверстий под специальные винты | 3
| Механизм вторичной биологической стабильности (остеоинтеграция с костной тканью) | Остеоинтеграция костной ткани в трехмерное капилярно пористое покрытие.
| Сдвиговая прочность пористого покрытия, Мра | 60
| Кол-во, шт. | 2
1.3. | Вкладыш:
Наименование
Производитель, страна происхождения
Регистрационное удостоверение
Сертификат соответствия
| Год выпуска, не ранее: | 2008
| Материал изготовления | Высокомолекулярный полиэтилен
| Фиксация вкладыша в чаше | при помощи точеного запорного кольца (защелкивание)
| Механизм предотвращающий вывих головки | противовывиховый выступ.
| Коэффициент трения головки относительно вкладыша | 0.05
| Кол-во, шт. | 2
1.4. | Головка:
Наименование
Производитель, страна происхождения
Регистрационное удостоверение
Сертификат соответствия
| Год выпуска, не ранее: | 2008
| Материал изготовления головки | Кобальт-хром-молибденовый сплав
| Диаметр головки, мм | 28
| Посадочный конус | 12/14
| Кол-во, шт. | 2
1.5. | Чаша:
Наименование
Производитель, страна происхождения
Регистрационное удостоверение
Сертификат соответствия
| Год выпуска, не ранее: | 2008
| Фиксация | бесцементная
| Материал изготовления | Однокомпонентная, высокомолекулярный полиэтилен
| Модуль эластичности, Nm | 1000
| Механизм фиксации и первичной стабильности | пресс-фит, с деротационными штифтами.
| Кол-во деротационных штифтов | 2
| Дополнительная фиксация чаши | титановыми винтами
| Кол-во отверстий под специальные винты | 7
| Эффективная толщина полиэтилена на всех размерах чашки, мм | 9
| Покрытие чашки | напыление чистого титана
| Размер частиц напыления в диапазоне, нанометров | 100 - 200
| Усеченная, градусов | 15
| Коэфициент выживаемости чаши после 15 лет | 0.967
| Кол-во, шт. | 3
1.6. | Ножка:
Наименование
Производитель, страна происхождения
Регистрационное удостоверение
Сертификат соответствия
| Год выпуска, не ранее: | 2008
| Фиксация | бесцементная
| Материал | Титан-Алюминий-Ниобиевого сплав, не содержит гистотоксичный Ванадий
| Вид ножки в поперечном сечении | прямоугольник
| Форма ножки | клиновидная во всех плоскостях
| Шеечно-диафизарный угол, градусов | 145
| Механизм первичной стабильности | ребра по передней и задней поверхности
| Форма ребер | заострены и в сечении имеют форму призмы
| Расположение ребер | центральные ребра выше, чем латеральные и медиальные, что обеспечивает овальную форму проксимальной части протеза в горизонтальной плоскости.
| Протяженность ребер | центральные ребра достигают дистальной половины ножки
| Форма дистальной части протеза | заужена в избежании обтурации костномозгового канала
| Посадочный конус | 12/14
| Длина конуса, мм | 12
| Диаметр шейки протеза, непосредственно у посадочного конуса, мм | 11.5
| Поверхность ножки | Вся поверхность микрошероховатая, по типу "корундовой"
| Кол-во, шт. | 3
1.7. | Головка:
Наименование
Производитель, страна происхождения
Регистрационное удостоверение
Сертификат соответствия
| Год выпуска, не ранее: | 2008
| Материал изготовления | аллюмооксидная керамика
| Диаметр головки, мм | 28
| Посадочным конус | 12/14
| Линейный износ в паре керамика-полиэтилен, мм | 0.05
| Кол-во, шт. | 3
1.8. | Чаша:
Наименование
Производитель, страна происхождения
Регистрационное удостоверение
Сертификат соответствия
| Год выпуска, не ранее: | 2008
| Фиксация | цементная
| Объем | полнопрофильная
| Внутренний диаметр, мм | 28
| Материал изготовления | высокомолекулярный полиэтилен
| Кол-во, шт. | 4
1.9. | Ножка:
Наименование
Производитель, страна происхождения
Регистрационное удостоверение
Сертификат соответствия
| Год выпуска, не ранее: | 2008
| Форма | "прямая ножка"
| Фиксация | цементная
| Материал изготовления | FeCrNiMnMoNbN
| Посадочный конус, размер | 12/14
| Кол-во, шт. | 4
1.10. | Головка:
Наименование
Производитель, страна происхождения
Регистрационное удостоверение
Сертификат соответствия
| Год выпуска, не ранее: | 2008
| Материал изготовления | FeCrNiMnMoNbN
| Диаметр, мм | 28
| Посадочный конус | 12/14
| Кол-во, шт. | 4
| Главный врач | М.М.Падруль