Техническое задание на работы по текущему ремонту, частичной замене оконных блоков.

В МДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 49» г.Перми

| № п/п | Наименование | Ед.изм. | Кол-во |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  |
| 1 | Ремонт кладки стен отдельными частями кирпичом | 1 м3 | 2,625 |  |  |  |
| 2 | Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками | 100 м2 | 0,875 |  |  |  |
| 3 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого сечения | 100 м2 проемов | 0,875 |  |  |  |
| 4 | Блоки оконные пластиковые трехстворчатые с открывающимися створками, в том числе при наличии глухого сечения площадью более 2 м2 | м2 | 87,5 |  |  |  |
| 5 | Установка подоконных досок ПВХ: в каменных стенах толщиной более 0,51 м | 100 м.п. | 0,525 |  |  |  |
| 6 | Плиты подоконные пластиковые Альта-профиль, длиной 6 метров, шириной 600 мм (Россия) | м.п. | 52,5 |  |  |  |
| 7 | Облицовка оконных и дверных откосов ГКЛ | 100 м2 облицовки | 0,945 |  |  |  |
| 8 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям: откосов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,945 |  |  |  |
| 9 | Смена обделок из листовой стали, поясков, сандриков, отливов, карнизов, шириной до 0,4 м | 100 м | 0,525 |  |  |  |
| 10 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с люлек | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,385 |  |  |  |
| 11 | Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности цементная | 100 м2 фасада | 0,385 |  |  |  |
| 12 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках, прочие материалы, детали и конструкции | за т груза | 8,75 |  |  |  |
| 13 | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках, прочие материалы, детали и конструкции | за т груза | 8,75 |  |  |  |
| 14 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 | 1 т | 8,75 |  |  |  |
| Место проведения работ: 614047., г.Пермь, ул. Колвинская,23 |  |  |  |  |  |  |
| Начало проведения работ: с момента подписания муниципального контракта Подрядчик представляет копию лицензии на данный вид работы, справку о наличии производственной базы, инженерно-технический персонал, прочих специалистов. |  |  |  |  |  |  |
| Осуществление контроля со стороны технического надзора. Производство работ согласно требований ГОСТа, с применением соответствующих материалов. Требования к безопасности по действующему законодательству. |  |  |  |  |  |  |
| Гарантии на выполненную работу: 60 месяцев с момента подписания акта приема-сдачи выполненных работ. |  |  |  |  |  |  |

Заказчик                                                                                  Подрядчик

______________________                                                      ______________________