Техническое задание к извещению № 1 от 08.09.2008.

«Замена оконных блоков на пластиковые стеклопакеты в МДОУ «Детский сад № 1»

| № | наименование | количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Доставка |  |
| 2 | Демонтаж деревянных оконных блоков кв.м. |  |
| 3 | Монтаж всего кв.м оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с москитными сетками. 1650*1400 | 47 шт |
| 4 | Установка подоконников 500 мм – и отливов | 65,8 м |
| 5 | Отделка откосов пластиком – ширина 490 мм | 220,9 м |
| 6 | Наружная отделка – откосы 190 мм | 220,9 м |
| 7 | Вывоз мусора |  |