Техническое задание к извещению № 1 от 08.09.2008.

«Замена оконных блоков на пластиковые стеклопакеты в МДОУ «Детский сад № 36»

| № | наименование | количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Доставка |  |
| 2 | Демонтаж деревянных оконных блоков кв.м. | 106,55 |
| 3 | Монтаж: всего кв.м оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с москитными сетками. 1770*1550 1770*900 1900*2220 1900*3000 | 106,55 25 шт 6 шт. 4 шт. 2 шт. |
| 4 | Установка подоконников 650 мм и отливов | 59,03 м |
| 5 | Отделка откосов пластиком – ширина 460 мм | 191,57 м |
| 6 | Наружная отделка – откосы 60 мм | 191.57 м |
| 7 | Вывоз мусора |  |