Приложение №  2

Техническое задание

на выполнение работ по замене окон в здании

муниципального дошкольного образовательного учреждения

«Центр развития ребёнка - детский сад № 411» г. Перми.

| № п/п | Наименование | Единицы измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Замена окон |  |  |
| 01 | Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проёма более 2 кв.м, двухстворчатых. | 100м2 | 0,199 |
| 02 | Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных из ПВХ профилей: глухих с площадью проёма более 2 кв.м. | 100м2 | 0,486 |
| 03 | Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проёма до 2 кв.м, одностворчатых. | 100м2 | 0,048 |
| 04 | Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проёма до 2 кв.м, двухстворчатых. | 100м2 | 0,106 |
| 05 | Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проёма более 2 кв.м, трёхстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления. | 100м2 | 0,15 |
| 06 | Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м | 100 м.п. | 0,335 |
| 07 | Устройство: оконных отливов из листовой оцинкованной стали. | 100м2 покрытия | 0,21 |
| 08 | Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах. | 100 коробок | 0,1 |
| 09 | Монтаж подвесных путей с подвесками, стрелками и деталями крепления из труб. | 100 м | 0,44 |
| 10 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистным пластиком из синтетических материалов на клее. | 100м2 поверхности облицовки | 0,156 |
| 11 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен. | 100м2 окрашенной поверхности | 0,156 |
|  | Вывоз мусора |  |  |
| 12 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках. Прочие материалы, детали и конструкции. | за т груза | 1,2 |
| 13 | Автомобили - самосвалы грузоподъемностью до 5 т | м - час | 1,5 |

Заведующий МДОУ

«Центр развития ребёнка –

детский сад 411» г. Перми	_______________________ /Е. В. Фадеева/