Приложение № 1

к Извещению о проведении запроса котировок

№ 42   от 08 .09. 2008 г.

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

«_____» _______________  2008г.

Заполняется юридическим лицом:

Наименование участника размещения заказа _____________________________________________________

Место нахождения___________________________________________________________________________

ИНН/КПП, банковские реквизиты ______________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

тел/факс:_____________________ электронная почта (e-mail): _______________________________________

Заполняется физическим лицом (в т. ч. индивидуальным предпринимателем):

Ф.И.О. участника размещения заказа ____________________________________________________________

Место жительства ____________________________________________________________________________

ИНН/КПП, банковские реквизиты _______________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

Тел./факс_________________ электронная почта (e-mail): ___________________________________________

Кому                    Муниципальное учреждение здравоохранения администрации г.Перми

«Медико-санитарная часть № 3» (МУЗ МСЧ № 3)

Изучив Извещение № 42 от  08.09.2008 г. о проведении запроса котировок,

(наименование участника размещения заказа)

предлагает  осуществить поставку

_____________________________________________________________

(наименование оборудования, производитель, страна происхождения)

| Технические характеристики | Требуемые функции, параметры | Предлагаемые функции, параметры |
| --- | --- | --- |
| Производительность | 25 тестов в час |  |
| Объем пробы | - 25 мкл цельной крови - 50 мкл с предварительным разведением - минимальный объем пробы, забираемый у пациента от 10 мкл |  |
| Тип пробы | человек (общий), мужчина, женщина, подросток, ребенок, младенец |  |
| Диаметр апертуры | 80 мкм |  |
| Диаметр апертуры | 12 параметров: RBC, MCV, RDW, WBC, HGB, MCH, MCHC, HCT, PLT, PCT, MPV, PDW |  |
| Метод отбора пробы | система с открытой пробиркой с автоматическим пробоотборником |  |
| Метод измерения | кондуктометрический |  |
| Статистика ошибок (сбоев) | закупорка RBC / WBC < 1 % всех анализов (обычное использование) |  |
| Контроль качества | - среднее - + диапазон - SD и CV для всех измеряемых и расчетных параметров - 16 и 64 дневный график Левея-Дженнингса - nотдельная база данных QC (контроля качества) |  |
| Калибровка | - автоматическая (по калибратору) по 1-му, 2-м или 3-м измерениям - по факторам (ручная) для RBC, MCV, RDW, WBC, HGB, PLT, MPV |  |
| Интерфейс пользователя | простой в использовании; управление через клавиатуру: 4 программные клавиши, 4 постоянные функциональные клавиши, кнопки курсора и цифровые клавиши |  |
| Дисплей | 4х20 знаков, буквенно-цифровой, высококонтрастный, с подсветкой, жидкокристаллический (LCD) |  |
| Клавиатура | 21 мембранная клавиша + кнопка START |  |
| Внешняя клавиатура | стандартная PS/2 совместимая клавиатура (опция) |  |
| Емкость хранения базы данных | 100 измерений |  |
| Интерфейс связи | серийный RS-232 |  |
| Принтер | встроенный |  |
| Источник питания | внешний сетевой адаптер, выход 12 В (DC), 6 А |  |
| Питание | 110-220 или 220-240В, 50-60 Гц |  |
| Потребляемая мощность | 5 Вт - режим ожидания, 72 Вт - режим работы |  |
| Температура, влажность | 15 - 35°С, влажность менее чем 85% |  |
| Габариты | 320 х 260 х 365 мм |  |
| Вес | 12 кг |  |
| Срок гарантии, не менее | 12 мес. со дня ввода в эксплуатацию |  |
| Год выпуска, не ранее | 2008 |  |
| Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития России (Регистрационное свидетельство МЗ России) | Наличие |  |
| Инструкция по эксплуатации на русском языке. | Наличие |  |

Предлагаемая цена товара (работы, услуги) составляет  ________________________ рублей и включает в себя уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, с учетом расходов на доставку оборудования по указанному адресу.

В случае принятия настоящей котировочной заявки

_____________________________________________________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа)

согласен (на, но) исполнить условия Контракта, указанные в Извещении  о проведении запроса котировок.

____________________________________      __________________________     ______________________________

(должность)                                                     (подпись)                                                 (ФИО)

МП

Приложение: на ____ л. в 1 экз.