Техническое задание к извещению № 1 от 08.09.2008.

«Замена оконных блоков на пластиковые стеклопакеты в МДОУ «Детский сад № 273» г.Перми.

| № | наименование | количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Доставка |  |
| 2 | Демонтаж кв.м. | 97 |
| 3 | Монтаж 0,67*1,59 1,04*1,59 1,08*1,59 1,44*1,59 1,41*1,36 1,5*1,6 1,3*1,1 1,4*2,05 1*1,6 | 6 шт. 3 шт. 23 шт. 1 шт. 2 шт. 10 шт. 4 шт. 3 шт. 1шт. |
| 4 | Установка подоконников (600 мм) п.м и отливов (300мм) п.м | 81 м |
| 5 | Отделка откосов пластиком (п.м) | 230 |
| 6 | Наружная отделка (п.м) | 230 |
| 7 | Заглушка шт. | 53 |
| 8 | Вывоз мусора |  |