ИЗВЕЩЕНИЕ № 575 A от «09»  сентября  2008 г.

О проведении открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по текущему ремонту помещений Центральной детской библиотеки по адресу: г. Пермь, ул. Чернышевского, д. 5

Заказчик: МУК "Объединение муниципальных библиотек"

МУК "Объединение муниципальных библиотек" приглашает всех заинтересованных лиц принять участие в открытом аукционе на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по текущему ремонту помещений Центральной детской библиотеки по адресу: г. Пермь, ул. Чернышевского, д. 5.

- Форма торгов – открытый аукцион

- Информация о заказчике:

МУК "Объединение муниципальных библиотек"

Адрес:614000 г. Пермь, ул. Коммунистическая, д. 25,

Адрес электронной почты: pushlib@permregion.ru

Факс: (342) 212-67-41

Контактное лицо по организационным вопросам: Клешнина Наталья Сергеевна,  (342) 212-13-91,

Контактное лицо по техническим вопросам: Димухаметова Людмила Карповна, (342) 212-67-41

- Предмет муниципального контракта:

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 |
| 1 | Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов типа "Байкал" | 100 м2 | 3,181 |
| 2 | Панели потолочные с комплектующими | 1м2 | 318,1 |
| 3 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки | 100 м2 поверхности | 0,36 |
| 4 | Окрашивание ранее окрашенных потолков водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 35% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,74 |
| 5 | Окрашивание ранее окрашенных стен водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 35% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 9,51 |
| 6 | Заделка отверстий в паркетных полах | 100 м2 покрытия | 0,12 |
| 7 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100 м2 | 0,29 |
| 8 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнение проемов дверных | 100 м2 окрашиваемой | 0,457 |
| 9 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов за два раза с расчисткой старой краски до 35% | 100 м2 окрашиваемой | 0,125 |
| 10 | Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором | 100 м2 протравки | 0,22 |
| 11 | Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям тиснеными и плотными | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой | 0,57 |
| 12 | Установка блоков (Канадка) внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема до 3м2 | 100 м2 проемов | 0,416 |
| 13 | Замки врезные оцинкованные с цилиндровым механизмом из латуни | шт | 20 |
| 14 | Ручки-скобы из алюминиевого сплава анодированная | шт | 20 |
| 15 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям, подоготовленным под окраску стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,574 |
| 16 | Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С625) | 1м2 стены | 57,44 |
| 17 | Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 покрытия | 3,89 |
| 18 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 | 100м плинтусов | 3,27 |
| 19 | Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов | 100м плинтусов | 3,03 |
| 20 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем | 100 м2 покрытия | 0,1 |
| 21 | Разборка покрытий полов из керамических плиток | 100 м2 покрытия | 0,1 |
| 22 | Разборка покрытий полов из линолеума и релина | 100 м2 покрытия | 2,26 |
| 23 | Разборка облицовки из стеновых панелей и плит ДВП | 100 м2 облицовки | 1,255 |
| 24 | Кладка отдельных участков стен из кирпича | 100м3 | 0,025 |
| 25 | Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен, когда остальные поверхности не | 100м2 оштукатуриваемой | 0,1 |
| 26 | Установка дверных блоков металлопластиковых площадью проема до 3м2 | 100м2 проемов | 0,029 |
| 27 | Двери однополые | м2 | 2,94 |
| 28 | Установка металлических дверей с площадью дверного проема до 2,5м2 | 1м2 проема | 2,54 |
| 29 | Блоки дверные металлические окрашенные | м2 | 2,54 |
| 30 | Замки накладные приваренные для металлических дверей | шт | 1 |
| 31 | Разборка стеклянного панно прим. | 100м2 поверхности | 0,28 |
| 32 | Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт | 0,02 |
| 33 | Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт | 0,1 |
| 34 | Светильники с люминисцентными лампами отдельно устанавливаемые на штырях с количество ламп в | 100 шт | 0,73 |
| 35 | Кабели до 35 кв по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 | 100 м кабеля | 1,76 |
| 36 | Кабели силовые на напряжение 660В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и | 1000 м | 0,176 |
| 37 | Выключатель одноклавишный для открытой проводки | шт | 2 |
| 38 | Штепсельные розетки | шт | 10 |
| 39 | Лампы люминисцентные ртутные низкого давления типа ЛТБ 40 БЗ | 10 шт | 29,2 |
| 40 | Светильник люминисцентный ЛПО 5*40 | шт | 73 |
| 41 | Разветвительная коробка | шт | 5 |
| 42 | Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или | 100м2 облицовки | 1 |

- Место выполнения работ:  г. Пермь, ул. Чернышевского, д. 5;

- Начальная (максимальная) цена контракта: 874 575,79 рублей;

- Преимущества в отношении цены контракта учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов не предоставляются.

- Информация о проведении аукциона:

  - Порядок получения аукционной документации:

Со дня опубликования извещения о проведении аукциона любое заинтересованное лицо может получить аукционную документацию по запросу в письменной форме с указанием названия аукциона по адресу: г. Пермь, ул. Коммунистическая, д. 25, каб. 32, 3 этаж. Либо на сайте  www.gorodperm.ru. Аукционная документация предоставляется бесплатно.

7.2. Подача заявок на участие в аукционе:

Для участия в аукционе участник размещения заказа может с 10.09.2008г. до  10 час. 00 мин.  30.09.2008г. подать заявку на участие в аукционе, оформленную в соответствии настоящей документацией об аукционе, по адресу: г. Пермь, ул. Коммунистическая, д. 25, каб. 32, 3 этаж.

7.3. Рассмотрение заявок на участие в аукционе:

Дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе  10 час. 00 мин.  30 сентября 2008 г.  Место рассмотрения заявок: г. Пермь, ул. Коммунистическая, д. 25

- Место, дата и время проведения аукциона

Аукцион состоится по адресу г. Пермь, ул. Сибирская, д. 17б, каб. 3, в 11 часов 20  минут местного времени    «14»  октября 2008 г.

Директор МУК "ОМБ"                      __________________________                            Е.Н.Клешнина

(должность)                                                                   (подпись)                                                               (ФИО)

МП