УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МДОУ «Д/с № 265»

________________  С.Р.Акусова

«___» ______________ 2008 года

Извещение  571 А от 09.09.2008 г. о проведении открытого аукциона

на благоустройство территории МДОУ «Д/с № 265» г Перми,

по адресу: 614025, г.Пермь, ул. Серпуховская,19.

Уважаемые господа!

Муниципальное дошкольное общеобразовательное учреждение МДОУ « Д/с № 265» г.Перми, расположенное по адресу: 614025, г. Пермь, ул. Г.Хасана, 97 а, тел/факс:(342) 268-06-68 E-mail ds265@yndex,ru (далее - «Заказчик») настоящим приглашает к участию в Открытом аукционе на благоустройство территории МДОУ « Д/с № 265» г. Перми, по адресу: ул., Серпуховская, 19 (далее - «Аукцион») юридических, физических лиц, и индивидуальных предпринимателей (далее «Участники»), которым законодательством Российской Федерации не запрещено участвовать в процедурах по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд Российской Федерации, и которые представят в соответствии с требованиями документации об аукционе надлежащим образом подготовленную и оформленную заявку на участие в аукционе (далее – «Заявка»).

Начальная (максимальная) цена контракта   – 2 999 976,14 руб. (два миллиона девятьсот девяносто девять тысяч девятьсот семьдесят девять рублей, 14 копеек)

Сроки выполнения работ – не более 60 календарных дней с даты подписания муниципального контракта.

Источник финансирования – бюджет города Перми.

Документация об аукционе может быть получена бесплатно Участником по адресу:  614025, г. Пермь, ул., Г.Хасана, 97а, с 10.09.2008 г.по 30.09.2008 г., режим работы с 9:00 до 17:00, в ответ на письменный запрос или лично и на официальном сайте http://www.gorodperm.ru.

Дата начала и окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе – с 10.09.2008 г. по 30.09.2008 г., 10:00 часов.

Дата начала рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе – 30.-9.2008 г.

Место, дата и время проведения открытого аукциона - г.Пермь, ул.Сибирская, 17 б, 2 этаж, управление муниципального заказа, зал заседаний 14.10.2008г. в 10:40 часов.

Требуется обеспечение заявки на участие в открытом аукционе. Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе составляет 5 (Пять) % от начальной (максимальной) цены контракта (цены лота).

Учреждениям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов преимущества не предоставляются.

Объем работ:

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Демонтаж |  |  |
| 1 | Разборка надземной части зданий любой этажности | 10 м3 строительного объема | 3,25 |
|  | Благоустройство |  |  |
|  | Проезды и тротуары |  |  |
| 2 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка толщ.300мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.6 Укатка катками каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6МПа (700кгс/см2) ЭМ=0,65; ЗПМ=0,65; ТЗМ=0,65 | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 5,7 |
| 3 | Песок для строительных работ | м3 | 570 |
| 4 | Устройство основания толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 (700) МПа (кг/см2) однослойных | 1000 м2 основания | 1,9025 |
| 5 | На каждый 1 см изменения толщины слоя исключать к нормам 27-04-007-01 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Толщина по проекту 10 см ПЗ=5; ОЗП=5; ЭМ=5; ЗПМ=5; МАТ=5; ТЗ=5; ТЗМ=5 | 1000 м2 основания | -1,9025 |
| 6 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых марки 2, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 1,9025 |
| 7 | При изменении толщины покрытия на 1 см добавлять к расценке 27-06-020-33 | 1000 м2 покрытия | 1,9025 |
| 8 | Установка бортовых камней БР 100.30.15 бетонных | 100 м бортового камня | 4,53 |
|  | Покрытие групповых площадок |  |  |
| 9 | Устройство основания толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 (700) МПа (кг/см2) однослойных | 1000 м2 основания | 1,4668 |
| 10 | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к нормам 27-04-007-01 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Толщина 20 см по проекту ПЗ=5; ОЗП=5; ЭМ=5; ЗПМ=5; МАТ=5; ТЗ=5; ТЗМ=5 | 1000 м2 основания | 1,4668 |
| 11 | Планировка площадей механизированным способом, с добавлением глины 5 см | 1000 м2 спланированной площади | 1,4668 |
| 12 | Планировка площадей механизированным способом с добавлением песка толщиной 10 см | 1000 м2 спланированной площади | 1,4668 |
| 13 | Монтаж забора , ограждения хозяйственной площадки и рам | 1 т конструкций | 0,488 |
| 14 | Стоимость металлоконструкций | т | 0,488 |
|  | Озеленение территории |  |  |
| 15 | Устройства обыкновенного газона : механизированным способом | 100 м2 | 26 |
| 16 | Посадка деревьев | 10 деревьев | 2,9 |
| 17 | Обрезка деревьев | 1000 шт. | 0,05 |
|  | Малые архитектурные формы |  |  |
| 18 | Щит баскетбольный | шт | 2 |
| 19 | Стол для настольного тенниса | шт | 1 |
| 20 | Гимнастическая стенка | шт | 1 |
| 21 | Гимнастический комплекс | шт | 1 |
| 22 | Скамья | шт | 6 |
| 23 | Урна бетонная | шт | 1 |
| 24 | Цветочница | шт | 3 |
| 25 | Столик для игр деревянный, тип II и III | шт | 2 |
| 26 | Скамья, каркас металлический, сиденья и спинка деревянные | шт | 4 |
| 27 | Песочница деревянная, тип I, с засыпкой песком | шт | 1 |
| 28 | Качели с металлическим каркасом и деревянными сидениями | шт | 2 |
| 29 | Лесенки-ступеньки | шт | 1 |
| 30 | Лестница наклонная | шт | 1 |
| 31 | Гимнастическая лестница | шт | 1 |
| 32 | Пирамида для лазания | шт | 1 |
| 33 | Игровая стенка | шт | 1 |
| 34 | Чаша ж/бетонная с водой | шт | 1 |
| 35 | Цветочница бетонная | шт | 1 |
|  | Веранда (8 шт.) |  |  |
| 36 | Кладка из керамического одинарного полнотелого кирпича наружных стен простых: при высоте этажа до 4м | 1 м3 кладки | 79 |
| 37 | Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная оклеечная в 2 слоя | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,31 |
| 38 | Гидроизоляция стен ,соприкасающихся с грунтом,боковая: обмазочная битумная в 2 слоя | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,256 |
| 39 | Монтаж опорных стоек Ст1 (4 шт.) | 1 т конструкций | 1,63 |
| 40 | Трубы стальные наружный диаметр 159 мм толщина стенки 3.2 мм | м | 134 |
| 41 | Монтаж балок покрытия | 1 т конструкций | 9,04 |
| 42 | Стоимость балок | т | 9,04 |
| 43 | Монтаж металлических балок полов веранды | 1 т конструкций | 5,07 |
| 44 | Стоимость балок | т | 5,07 |
| 45 | Установка деревянных балок пола | 1 м3 древесины в конструкции | 5,42 |
| 46 | Устройство покрытий дощатых | 100 м2 покрытий | 3,52 |
| 47 | Установка кронштейнов Кр1 в кирпичной стене для скамьи (7 компл.) | 1 т | 0,32 |
| 48 | Укладка досок скамьи | 100 м | 2,04 |
| 49 | Устройство решетчатых ограждений Ог1 (2 шт.) 4,2 м х 1,9 м | 100 м2 | 1,28 |
| 50 | Огнезащита деревянных конструкций и изделий | 10 м3 древесины в конструкции | 2,12 |
| 51 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: скамеек | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,32 |
| 52 | Монтаж кровельного покрытия из: профилированного листа | 100 м2 покрытия | 5,04 |
| 53 | Настил профилированный | т | 2,775 |
| 54 | Окраска металлических конструкций : эмалью ПФ-115 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Коэффициент за 2 раза ПЗ=2; ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,68 |