Техническое задание к извещению № 1 от 09.09.2008.

«Замена оконных блоков на пластиковые стеклопакеты в МДОУ «Детский сад № 243»

| № п.п. | Перечень работ | Ед.изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками | м.кв. | 97,58 |
| 2. | Установка оконных блоков из ПВХ профилей: поворотно-откидные 1700*1520 1700*820 1700*2320 2400*1500 | штук штук штук штук | 29 8 2 1 |
| 3. | Установка подоконных досок из ПВХ и отливов | п.м. | 82 |
| 4. | Отделка оконных откосов пластиком внутри здания | м.кв. | 54 |
| 5. | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных поверхностей цементно-известковым раствором | м.кв | 30 |
| 6. | Окраска фасада по подготовленной поверхности: поливинилацетатная | м.кв. | 30 |
| 7. | Вывоз мусора | тонн | 0,3 |

_____________              _________________              ______________

должность                                         Ф.И.О.                                                подпись