«Утверждаю»

И.о.директора ЦДОД «Мотовилиха»

__________________ Г.И.Пономарев

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

НА  	ВЫБОРОЧНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ  СТРОИТЕЛЬНЫХ  КОНСТРУКЦИЙ  ЗДАНИЯ МОУДОД «ЦДОД «МОТОВИЛИХА»

ПО АДРЕСУ:

Г. ПЕРМЬ, МОТОВИЛИХИНСКИЙ РАЙОН,

УЛИЦА 1905 ГОДА, ДОМ 2

Начальная цена контракта:

| № п\п | Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- | --- |
| 1. | Основания для обследования | Технические заключения института «Пермжилкоммунпроект» (1998 г.), ООО «Стройэкпертиза» (2006 г.), предписания Госпожнадзора, Гостехнадзора, акт визуального осмотра здания |
| 2. | Заказчик и его адрес | МОУДОД «ЦДОД «Мотовилиха», г. Пермь, улица 1905 года, дом 2 |
| 3. | Подрядная организация – генеральный подрядчик и его адрес |  |
| 4. | Стадийность работ | Детально-инструментальный |
| 5. | Вид строительства |  |
| 6. | Основные требования к конструктивным решениям и материалам несущих и ограждающих конструкций | При выборочном техническом обследовании не включать помещения зрительного зала и цокольную часть под зрительным залом, включить внутренние инженерные коммуникации: электричество, канализация, отопление Выдать техническое заключение о состоянии строительных конструкций и инженерных сетей |
| 7. | Срок начала и окончания работ | В соответствии с утвержденным графиком |
| 8. | Исходные данные | Паспорт БТИ на здание, техническое заключение ООО «Стройэкспертиза», заключение ПИ «Пермжилкоммунпроект», отчет ТОО «Градиент» |
| 9. | Особые условия работ | При обнаружении аварийных ситуаций или недопустимого состояния конструкций выдать технические мероприятия на устранение аварийных и предаварийных ситуаций. Техническую документацию выдать в 4-х экз. |

Ответственный представитель заказчика ____________ / Г.И.Пономарев /