Приложение № 2

Техническое задание

на выполнение работ по замене окон в здании

муниципального дошкольного образовательного учреждения

«Детский сад № 97» г. Перми.

| № п/п | Наименование | Единицы измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Замена окон |  |  |
| 01 | Разборка деревянных заполнений проёмов оконных с подоконными досками | 100м2 | 0,605 |
| 02 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проёма до 2м2 двухстворчатых | 100м2 | 0,605 |
| 03 | Блоки оконные пластиковые двухстворные с открывающимися створками площадью до 2м2 с фрамугой, москитными сетками | м2 | 60,5 |
| 04 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51м | 100м.п. | 0,44 |
| 05 | Плиты подоконные пластиковые, Альта- профиль, длина 6м., ширина 500мм. (Россия) | м.п. | 44 |
| 06 | Смена обделок из листовой стали, поясков, сандриков, отливов, карнизов ,шириной до 0,4м. | 100м. | 0,42 |
| 07 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором; прямолинейных | 100м2 отремонтированной поверхности | 0,12 |
| 08 | Облицовка оконных откосов бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | 100м2 облицовки | 0,9 |
| 09 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно- известковым раствором с земли и лесов | 100м2 отремонтированной поверхности | 0,051 |
| 10 | Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности: поливинилацетатная | 100м2 окрашиваемой поверхности | 0,22 |
|  | Вывоз мусора |  |  |
| 11 | погрузочные работы при автомобильных перевозках. Прочие материалы, детали и конструкции | за т груза | 0,8 |
| 12 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами(работающими вне карьеров), расстояние перевозки 26 км класс груза1 | 1т | 0,8 |

Заведующий 				                                  		О.М. Замахаева