Техническое задание к извещению № 1 от 09.09.2008 г.

на частичную замену оконных блоков на пластиковые стеклопакеты

в МДОУ «Детский сад № 321»

ул. Лихвинская,114

| № п/п | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | Доставка |  |
| 2 | Демонтаж кв.м. | 60,5 |
| 3 | Монтаж | 60,5 |
| 4 | Установка подоконников (600 мм) п.м. | 44 |
| 5 | Отделка откосов пластиком (п.м.) | 90 |
| 6 | Наружная отделка (п.м.) | 0,051 |
| 7 | Смена из листовой стали отливов шириной до 0,4 м (м) | 42 |
| 8 | Окраска фасада поливинилацетатная (кв.м) | 22 |
| 9 | Вывоз мусора (за т. груза) | 0,8 |