Приложение № 2.

к Извещению о проведении запроса котировок

№ 6 от « 10 » сентября  2008 г.

техническое задание.

на замену оконных блоков на металлопластиковые в МДОУ «Детский сад № 55» г. Перми

Максимальная цена муниципального контракта 500 000 рублей.

Расходы по выполнению работ, затраты на материалы, погрузочно-разгрузочные работы, расходы по их доставке, уборке, вывозу строительного мусора  и т.п., а также все налоги и другие обязательные платежи входят в стоимость муниципального заказа.

Место выполнения работ: г.Пермь, ул.В.Каменского,8, помещения детского сада.

Сроки выполнения работ: 50 календарных дней со дня заключения муниципального контракта.

Виды и объемы работ: демонтаж деревянных оконных блоков, установка металлопластиковых оконных блоков с подоконными досками и ремонтом откосов с обшивкой пластиком согласно «Техническому заданию» (Приложение № 2).

Требования к качеству, техническим характеристикам безопасности, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) выполняемых работ и т.д.:

Все применяемые материалы должны иметь сертификаты качества, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество материалов и оборудования, соответствовать фирменным наименованиям, указанным в дефектной ведомости.

Работы выполнять под контролем администрации учреждения, согласовывать с администрацией учреждения спецификацию изделий и работ по изготовлению и монтажу окон из ПВХ.

Работы выполнять в соответствии с требованиями экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных, технологических и других норм, действующих на территории Российской Федерации.

Подрядчик должен обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности и охране объекта, переданного в работу.

Требования к результатам работ. Выполнить замену оконных блоков на металлопластиковые в МДОУ «Детский сад № 55» г. Перми в  полном объеме соответственно Техническому заданию  (Приложение № 2).  Объем работ по установке должен быть полностью учтен участником запроса котировок в предлагаемой им смете на производство работ.

Гарантийный срок на выполнение работ. Не менее 12 месяцев с даты подписания Заказчиком актов сдачи-приемки выполненных работ.

| № п/п | Виды работ | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Разборка деревянных проемов заполнений проемов оконных с подоконными досками | 100 м2 | 0,735 |
|  | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПХВ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2, двухстворчатых. | 100 м2 | 0,765 |
|  | Блоки оконные пластиковые двухстворные с открывающимися створками площадью до 2 м2 с фрамугой и москитными сетками. | м2 | 76,5 |
|  | Установка подоконных досок ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м | 100 п.м | 0,56 |
|  | Плиты подоконные пластиковые Альта-профиль, длиной 6 метров, шириной 500 мм (Россия) | п.м | 56 |
|  | Смена обделок из листовой стали, поясков, сандриков, отливов, карнизов, шириной до 0.4 м | 100м | 0,53 |
|  | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных. | 100м2 отрем. повер-ти | 0,15 |
|  | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке | 100 м2 | 0,29 |
|  | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее. | 100 м2 облицовки | 1,12 |
|  | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов. | 100 м2 отремон. повер-ти | 0,06 |

Приложение: на 2 л. в 1 экз.