Приложение № 2.

к Извещению о проведении запроса котировок

№ 2 от 10 сентября 2008г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на общестроительные работы

(снятие сгораемой отделки стен по путям эвакуации –  лестничные марши)

| №№ п/п | Наименование | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Снятие старой масляной краски (с отбивкой штукатурки) | Кв.м | 246,4 |
| 2 | Сплошное выравнивание штукатурки стен толщиной до 10мм для последующей окраски | Кв.м | 135,0 |
| 3 | Пер6тирка внутренних поверхностей стен с выравниванием | Кв.м | 111,4 |
| 4 | Ремонт штукатурки потолков площадью до 1 кв.м | Кв.м | 18 |
| 5 | Перетирка штукатурки потолков с выравниванием | Кв.м | 29,9 |
| 6 | Окраска поверхности стен и потолков водоэмульсионными составами | Кв.м | 350,4 |
| 7 | Устройство каркаса и направляющих под трудновозгараемые пластиковые панели | Кв.м | 246,4 |
| 8 | Монтаж пластиковых панелей (имеющих сертификат пожарной безопасности и отвечающих требованиям Госпожнадзора) | Кв.м | 246,4 |
| 9 | Улучшенная масляная окраска оконных заполнений с расчисткой более 35% | Кв.м | 67,4 |
| 10 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей с расчисткой более 35% | Кв.м | 86,2 |
| 11 | Улучшенная масляная окраска ковровых дорожек с расчисткой старой краски более 35% | Кв.м | 152,8 |
| 12 | Улучшенная масляная окраска торцов и косоуров с расчисткой старой краски более 35% | Кв.м | 83,2 |
| 13 | Улучшенная масляная окраска радиаторов и труб отопления за 2 раза | Кв.м | 28,5 |
| 14 | Окраска масляными составами металлических решеток и оград с художественным рельефом за 2 раза | Кв.м | 85,0 |
| 15 | Устройство лесов для отделочных работ на высоте до 7,5 м | Кв.м | 46,6 |
| 16 | Уборка строительного мусора | т | 7,5 |
| 17 | Погрузка строительного мусора | т | 7,5 |
| 18 | Вывоз строительного мусора | т | 7,5 |

Директор МС(К)ОУ «С(К)ОШИ № 113»                                                                 Л.М.Решетова