Приложение №  2

Техническое задание

на выполнение работ по замене окон в здании

муниципального дошкольного образовательного учреждения

«Детский сад №388  г. Перми.

| № п/п | Наименование | Единицы измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Замена окон |  |  |
| 01 | Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками | 100м2 | 0,605 |
| 02 | Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проёма более 2 кв.м, двухстворчатых. | 100м2 | 0,605 |
| 03 | Блоки оконные пластиковые двухстворные с открывающимися створками площадью до 2м2 с фрамугой, москитными сетками | м2 | 60,5 |
| 04 | Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м | 100 м.п. | 0,44 |
| 05 | Плиты подоконные пластиковые, Альта-профиль длина 6 метров, ширина 500мм (Россия) | п.м. | 44 |
| 06 | Смена обделок из листовой стали, поясков, сандриков, отливов, карнизов шириной до 04 м | 100м | 0,42 |
| 07 | Ремонт штукатурных откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,12 |
| 08 | Облицовка оконных откосов декоративным бумажно-слоистным пластиком или листами из синтетических материалов на клее. | 100м2 поверхности облицовки | 0,9 |
| 09 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и с лесов | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,051 |
| 10 | Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная | 100м2 окрашиваемой поверхности | 0,22 |
|  | Вывоз мусора |  |  |
| 12 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках. Прочие материалы, детали и конструкции. | за т груза | 0,8 |
| 13 | Перевозка навалочных грузов автомобилями – самосвалами (работающими вне карьеров) расстояние перевозки 26 км класс груза 1 | 1 т | 0,8 |

Заведующий МДОУ

«Детский сад 388» г. Перми	_______________________ /В.А.Тюрина/