Приложение № 2

к извещению №1 от 10.09.2008г.

## Техническое задание

### На производство инженерно – геологических изысканий

1.Наименование  объекта - 2-этажное здание

2. Местоположение и границы района (участка) строительства :

г. Пермь, Дзержинский  район ул. Овчинникова,2

3 Заказчик МДОУ «Детский сад № 43» г. Перми. Заведующая – Гневашева О.В.

4. Проектная организация, выдавшая задание (наименование, адрес)

ЗАО «Проектный институт реконструкции и строительства» г. Пермь, ул.Орджоникидзе,14

5. Фамилия, инициалы и номер телефона главного инженера проекта – Чудинова В.Н. 2-182-457

6. Сведения о наличии материалов ранее выполненных изысканий  нет

7. Техническая характеристика проектируемого объекта – 2-этажное здание размерами  ориентировочно – 23х42м

8. Предполагаемая площадь строительной площадки, направление, протяженность, начальные и конечные пункты трасс инженерных коммуникаций__________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

9. Стадия (этап) проектирования – РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

10. Проектные задачи, для которых необходимы материалы изысканий – устройство фундаментов

11. Перечень отчетных материалов - отчет

12. Сроки и порядок представления отчетных материалов – согласно договора

13. Требования к точности изысканий, надежности или обеспеченности расчетных характеристик – в соответствии СНиП

14. Особые или дополнительные требования к производству изысканий или отчетным материалам____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ПРИЛОЖЕНИЯ:

- План застройки земельного участка

Главный инженер проекта                        ________________/Чудинова В.Н/

Заведующий МДОУ «Детский сад №43» г. Перми    ____________/Гневашева О.В./

Завхоз МДОУ «Детский сад № 43»               ______________/Пикулева Т.Н./

“_____” август 2008г

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Проектируемых зданий и сооружений

| №№ по экспликации |  | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вид, назначение, уровень ответственности проектируемого здания и сооружения | II |  |  |
| 2 | Этажность | 2 |  |  |
| 3 | Конструктивные особенности |  |  |  |
| 4 | Размеры в плане, м. | 42х23 |  |  |
| 5 | Намечаемый тип фундамента (свайный, плита, ленточный и т.д.) | ленточный |  |  |
| 6 | Планировочная отметка земли | 116,60 |  |  |
| 7 | Нагрузка на фундамент | 30 т/м |  |  |
| 8 | Предполагаемая глубина заложения фундамента или погружения свай, м. | 2,0м |  |  |
| 9 | Наличие мокрых технологических процессов | нет |  |  |
| 10 | Наличие подвалов, по глубине и назначению, м. | нет |  |  |
| 11 | Наличие динамических нагрузок | нет |  |  |
| 12 | Предполагаемая нагрузка на грунты, кг/см2 | 10см |  |  |
| 13 | Допускаемая величина деформаций |  |  |  |
| 14 | Прочие сведения |  |  |  |

Объект: Реконструкция детского сада № 43 по ул.Овчинникова,2 в Дзержинском районе г.Перми