Приложение 3

к извещению № 6

о проведению запроса котировок

от 10 сентября 2008г.

Техническое заданиЕ

Общие требования:

I. Победитель запроса котировок обязан:

Победитель запроса котировок вправе привлечь к исполнению контракта субподрядчиков при наличии в своей лицензии на осуществление деятельности  функций генерального подрядчика.

Победитель запроса котировок должен предоставить при заключении контракта копии  действующих лицензий субподрядчиков на осуществление деятельности в соответствии с государственным стандартом, включающие в себя виды работ, передаваемые ему на субподряд и согласие субподрядчиков с передачей объема работ. При этом всю ответственность за выполняемые субподрядчиками работы несет Подрядчик.

2. Выполнить работы по замене оконных блоков

3. Обеспечить выполнение на объекте необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды. До заключения контракта предоставить документы о наличии в штате организации сотрудника по технике безопасности.

4. Обеспечить надлежащую охрану материалов, оборудования и другого имущества на территории от начала работ до завершения.

5. Обеспечить своевременную уборку и вывоз строительного мусора, содержать территорию ремонтируемого объекта в чистоте.

II. Срок выполнения работ – не более 30 календарных дней после подписания государственного контракта.

III. Место выполнения работ: Пермский край, 614065, г. Пермь, ул. Нефтяников 56.

IV. Срок предоставления гарантии качества работ – 24 месяца в объеме 100%.

V. Сметная стоимость работ (цена контракта) формируется по сборникам территориальных единичных расценок для определения стоимости строительства в Пермском крае с индексацией цен 2001 года на текущий период, согласно техническому заданию заказчика.

Стоимость всех применяемых материалов, изделий и конструкций, машин и механизмов должна быть учтена в расценках соответствующих видов работ, расчеты дополнительных удорожаний не принимаются.

Сметная стоимость (цена контракта) должна включать стоимость работ и материалов, выплаченные или подлежащие выплате налоги и сборы, транспортные и прочие расходы.

На этапе заключения муниципального контракта участник размещения заказа, с которым заключается контракт, должен предоставить локальный сметный расчет, составленный в соответствии с указанным порядком формирования цены контракта без изменения объемов работ и материалов.

В случае непредставления участником размещения заказа, с которым заключается контракт, при заключении муниципального  контракта:

- своей действующей лицензии на осуществление деятельности в соответствии с государственным стандартом, включающей в себя виды работ, подлежащие выполнению по контракту,

- а также в случае привлечения субподрядчиков - копий действующих лицензий субподрядчиков на осуществление деятельности в соответствии с государственным стандартом, включающие в себя виды работ, передаваемые ему на субподряд, и согласие субподрядчиков с передачей объема работ

такой участник размещения заказа будет считаться непредставившим заказчику подписанный контракт в срок, предусмотренный извещением о проведении запроса котировок, и уклонившимся  от заключения контракта.

Замена дверных блоков по адресу: Г.Пермь, ул. Нефтяников,56

Основные объемы работ согласно проекту.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Раздел 1. Новый Раздел

| 1 | ТЕР46-04-012-01 | Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками | 100 м2 | 0,71 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | тер10-01-034-08 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПХВ профилей: поворотных(откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2м2,трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекленения | 100м2 проемов | 0,71 |
| 3 | сцм-203-9095-302 | Блоки оконные пластиковые трехстворчатые с открывающимися створками площадью более 2м2 | 1м2 | 71 |
| 4 | ТЕР10-01-034-03 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной более 0.51м | 100м.п | 0,28 |
| 5 | СЦМ-101-1497-211 | Плиты подоконные пластиковые Альта-профиль, длиной 6 метров, шириной 600 мм(Россия) | м | 28 |
| 6 | ТЕР10-05-008-05 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно- слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | 100 м2 облицовки | 0,696 |
| 7 | ТЕР15-04-005-03 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,906 |
| 8 | ТЕРр61-07-01 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,6 |
| 9 | ТЕР12-01-010-01 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | 100 м2 покрытия | 0,128 |
| 10 | ТЕР10-05-013-01 | Устройство металлических каркасов для облицовки откосов | 1м2 стены | 69,6 |

Раздел 2. Новый Раздел

| 11 | ТЕРр69-09-01 | Очистка помещений от строительного мусора | 100 т мусора | 0,01 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | СЦП1-3-26 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках Мусор строительный | за т груза | 8,5 |
| 13 | СЦП3-3-25-1 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 25 км класс груза 1 | 1 т | 8,5 |