ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

Техническое задание

1.Разработать проектно-сметную документацию на монтаж АПС и ОПС 3-его типа в здании МДОУ «ЦРР-Детский сад № 269», по адресу: г. Пермь, ул. Г.Хасана, 13а в соответствии с НПБ 88-01;

2.систему оповещения предусмотреть с речевой передачей спец.сигнала (НПБ 104-3 «Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в зданиях и сооружениях»);

3.количество датчиков определить согласно НПБ 88-01;

4.монтаж автоматической пожарной сигнализации СОУЭ произвести в соответствие с НПБ 104-03, НПБ 88-01, в соответствии с техническим заданием и проектом;

5.технические средства должны иметь сертификаты соответствия и отвечать требованиям документации заводов изготовителей;

6.после окончания монтажно-наладочных работ пожарная система должна быть испытана и принята представителем пожарного надзора (района);

7. при составлении проектно сметной документации выйти на объект.

8.при проведении работ обеспечить сохранность электрических сетей, коммуникаций и другого имущества заказчика.