Приложение № 2.

к Извещению о проведении запроса котировок

№ 3 от « 10 » сентября  2008 г.

техническое задание

Монтаж приточной системы вентиляции в

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 74» г. Перми

по адресу Ив. Франко, 49.

Максимальная цена муниципального контракта   499 987,57 рублей.

Расходы по выполнению работ, затраты на материалы, погрузочно-разгрузочные работы, расходы по их доставке, уборке, вывозу строительного мусора  и т.п., а также все налоги и другие обязательные платежи входят в стоимость муниципального заказа.

Место выполнения работ: г. Пермь, ул.Ив. Франко, 49

Сроки выполнения работ: 25 календарных дней со дня заключения муниципального контракта.

Требования к качеству, техническим характеристикам безопасности, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) выполняемых работ и т.д.:

Все применяемые материалы должны иметь сертификаты качества, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество материалов и оборудования, соответствовать фирменным наименованиям, указанным в дефектной ведомости, или «эквивалент».

Работы выполнять в соответствии с требованиями экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных, технологических и других норм, действующих на территории Российской Федерации.

Подрядчик должен обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности и охране объекта, переданного в работу.

Гарантийный срок на выполнение работ. Не менее 12 месяцев с даты подписания Заказчиком актов сдачи-приемки выполненных работ и сдачи объекта в эксплуатацию.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

на монтаж приточной системы вентиляции в

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 74» г. Перми

по адресу ИВ. Франко, 49.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Раздел 1. Монтажные работы.

| 1 | ТЕР20-06-002-01 | Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 10 тыс.м3/час КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05 | 1 камера | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | ТЕР20-01-001-31 | Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,432 |
| 2,3 | ТЕР20-01-001-23 | Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, периметром до 600 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,264 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2,1 | ТЕР20-01-001-32 | Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, периметром до 2400 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,84 |
| 3 | ТЕР20-02-004-16 | Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 3200 мм | 1 клапан | 1 |
| 4 | СЦМ-300-9520-27 | Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные, периметром до 1000мм | шт | 1 |
| 5 | ТЕР20-02-004-06 | Установка клапанов обратных периметром до 1600 мм | 1 клапан | 2 |
| 6 | ТЕР20-02-002-01 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2(АПНР500*1000) | 1 решетка | 1 |
| 7 | СЦМ-300-9390-1 | Решетки жалюзийные неподвижные типа СТД площадью в свету до 0,5 м2 | шт | -1 |
| 8 | ТЕР20-02-003-04 | Установка решеток жалюзийных стальных штампованных нерегулируемых (РШ) номер 200 размер 252х252 мм( АМН 300*300) | 1 решетка | 8 |
| 9 | СЦМ-300-0605 | Решетки нерегулируемые марка РШ-200, размер 252х252мм | м2 | -0,48 |
| 10 | ТЕР20-02-003-10 | Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих (Р) номер 150 размер 150х150 мм | 1 решетка | 4 |
| 11 | ТЕР20-02-019-01 | Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование | 100 кг изделия | 5 |

Раздел 2. Стоимость оборудования в текущих ценах.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | Прайс. | Приточная установка VS-56R-H/S комплектно:вентилятор с электродвигателем,аоздухонагреватель водяной,фильтр ячейковый. | компл. | 1 |
| 13 | Прайс. | Решетка наружная АНР 500*1000 | шт. | 1 |
| 14 | Прайс. | Решетка АМН 300*300 | шт. | 8 |