Приложение № 2

к извещению о проведение запроса котировок

№ 1 от 10.09.2008 г.

Техническое задание на замену оконных блоков в МДОУ № 403 г. Перми

по ул. Свиязева,26

Общая стоимость работ составляет  499.937,48

| № пп | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Предъявляемые требования При подписании муниципального контракта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками | 100 м2 | 0,605 | 1.Наличие лицензии на общестроительные работы. 2.Наличие санитарно – гигиенического заключения с гигиенической характеристикой и областью применения на оконные блоки и профили 3.Наличие сертификата соответствия |
| 2. | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПХВ профилей: поворотных (откидных, повортно-откидных) с площадью проема более 2м2, трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекленения | 100 м2 | 0,605 |  |
| 3. | Блоки оконные пластиковые трехстворчатые с открывающимися створками площадью более 2м2 с фрамугой, маскитными сетками | м2 | 60,5 |  |
| 4. | Установка подоконных досок ПВХ: в каменных стенах толщиной более 0,51 м | 100м.п. | 0,45 |  |
| 5. | Плиты подоконные пластиковые Альтапрофиль, длиной 6 метров, шириной 600 мм (Россия) | м.п | 45 |  |
| 6. | Смена обделок из листовой стали, поясков, сандриков, отливов, карнизов, шириной до 0,4 м | 100 м | 0,44 |  |
| 7. | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно – известковым раствором прямолинейных | 100м2 отремонтированной поверхности | 0,16 |  |
| 8. | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно – слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | 100м2 облицовки | 1,107 |  |
| 9. | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов | 100м2 отремонтированной поверхности | 0,057 |  |
| 10. | Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная | 100м2 окрашмваемой поверхности | 0,25 |  |
| 11. | Погрузочно – разгрузочные работы |  |  |  |