Приложение № 1

к Извещению о проведении запроса котировок

№ 44  от  10.09. 2008 г.

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

«_____» _______________  2008г.

Заполняется юридическим лицом:

Наименование участника размещения заказа _____________________________________________________

Место нахождения___________________________________________________________________________

ИНН/КПП, банковские реквизиты ______________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

тел/факс:_____________________ электронная почта (e-mail): _______________________________________

Заполняется физическим лицом (в т. ч. индивидуальным предпринимателем):

Ф.И.О. участника размещения заказа ____________________________________________________________

Место жительства ____________________________________________________________________________

ИНН/КПП, банковские реквизиты _______________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

Тел./факс_________________ электронная почта (e-mail): ___________________________________________

Кому                    Муниципальное учреждение здравоохранения администрации г.Перми

«Медико-санитарная часть № 3» (МУЗ МСЧ № 3)

Изучив Извещение № 44  от 10 .09.2008 г. о проведении запроса котировок,

(наименование участника размещения заказа)

предлагает  осуществить поставку

_____________________________________________________________

(наименование оборудования, производитель, страна происхождения)

| № | Технические характеристики | Требуемый диапазон значений | Предлагаемый диапазон значений |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # Общие требования |  |  |
|  | Регистрационное удостоверение министерства здравоохранения РФ | наличие |  |
|  | Сертификат соответствия Госстандарта РФ | наличие |  |
|  | Письмо производителя, гарантирующее взаимоотношения поставщика с производителем, а также гарантирующее соответствие предполагаемой к поставке продукции спецификации технического задания, качество и происхождение продукции, проведение монтажных и пуско-наладочных работ, а также обучение персонала.(оригинал) | наличие |  |
|  | Основные параметры |  |  |
|  | Ложе каталки 2-секционное с возможностью гидравлической регулировки высоты ложа и пневматических регулировок наклонов ложа, секций спины и ног. | наличие |  |
|  | Основание каталки должно быть легкоманевренным и надежно фиксироваться в выбранном положении. | наличие |  |
|  | Секция спины должна быть выполнена из R-проницаемого HPL-пластика | наличие |  |
|  | Длина ложа каталки не менее | 2000мм |  |
|  | Ширина ложа каталки не менее | 675мм |  |
|  | Высота ложа регулируется в пределах | от 585мм до 885мм |  |
|  | Педаль гидравлического привода регулировки высоты должна быть билатеральная и обеспечивать удобство и легкость регулировки | наличие |  |
|  | Угол наклона ложа в положении Тренделенбург не менее | 23град |  |
|  | Угол наклона ложа в положении антиТренделенбург не менее | 12град |  |
|  | Рычаг разблокировки продольных наклонов ложа должен быть расположен со стороны ножного торца и обеспечивать удобство и легкость регулировки | наличие |  |
|  | Угол наклона секции спины регулируется в пределах | от 0 град до +70град |  |
|  | Угол наклона секции ног регулируется в пределах | от 0 град до -35град |  |
|  | Каркас выполнен из стальных профилей, покрытых электростатически порошковым лаком. | наличие |  |
|  | Ручка для перемещения каталки должна быть выполнена из хромированной стальной трубы и закреплена со стороны ножного торца | наличие |  |
|  | Боковые ограждения (ЛЕВОЕ + ПРАВОЕ) складные из хромированной стали | наличие |  |
|  | Инфузионная стойка с двумя крючками должна иметь регулировку по высоте и возможность установки с любой стороны каталки | наличие |  |
|  | Корзина для кислородного баллона | наличие |  |
|  | Пояс для фиксации пациента | наличие |  |
|  | Матрац разделенный (двух секционный), съемный | наличие |  |
|  | Угловые роликовые бамперы в четырех углах ложа каталки должны иметь диаметр не менее | 100мм |  |
|  | Колеса должны иметь диаметр не менее | 200мм |  |
|  | Основание каталки должно быть закрыто ударопрочным защитным кожухом из ABS-пластика со встроенной корзиной для белья | 200мм |  |
|  | Максимальная нагрузка не менее | 170кг |  |
|  | Масса каталки не более | 110кг |  |
|  | Количество комплектов | 1 |  |
|  | Гарантия на весь комплекс с момента ввода в эксплуатацию | 24 месяца |  |
|  | Год выпуска не ранее | 2008 |  |
|  | Документация на русском языке | Наличие |  |

Предлагаемая цена товара (работы, услуги) составляет  ________________________ рублей и включает в себя уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, с учетом расходов на доставку оборудования по указанному адресу.

В случае принятия настоящей котировочной заявки

_____________________________________________________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа)

согласен (на, но) исполнить условия Контракта, указанные в Извещении  о проведении запроса котировок.

____________________________________      __________________________     ______________________________

(должность)                                                     (подпись)                                                 (ФИО)

МП

Приложение: на ____ л. в 1 экз.