ИЗВЕЩЕНИЕ № 44  от   10 сентября  2008  г.  О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

на поставку каталки для перевозки больных

Муниципальное учреждение здравоохранения администрации г.Перми

«Медико-санитарная часть № 3» (МУЗ МСЧ № 3),

614025, г.Пермь, ул.Серпуховская, 11 а , т\ф  268 00 45

Тел\факс 268 00 45, электронная почта (e-mail):   permmsh3@mail.ru

ответственный исполнитель                       Селиванова Римма Владимировна

предусматривает осуществить за счет     средств бюджета города Перми

закупку способом запроса котировок:   каталка для перевозки больных

| № | Технические характеристики | Требуемый диапазон значений |
| --- | --- | --- |
|  | # Общие требования |  |
|  | Регистрационное удостоверение министерства здравоохранения РФ | наличие |
|  | Сертификат соответствия Госстандарта РФ | наличие |
|  | Письмо производителя, гарантирующее взаимоотношения поставщика с производителем, а также гарантирующее соответствие предполагаемой к поставке продукции спецификации технического задания, качество и происхождение продукции, проведение монтажных и пуско-наладочных работ, а также обучение персонала (оригинал) | наличие |
|  | Основные параметры |  |
|  | Ложе каталки 2-секционное с возможностью гидравлической регулировки высоты ложа и пневматических регулировок наклонов ложа, секций спины и ног. | наличие |
|  | Основание каталки должно быть легкоманевренным и надежно фиксироваться в выбранном положении. | наличие |
|  | Секция спины должна быть выполнена из R-проницаемого HPL-пластика | наличие |
|  | Длина ложа каталки не менее | 2000мм |
|  | Ширина ложа каталки не менее | 675мм |
|  | Высота ложа регулируется в пределах | от 585мм до 885мм |
|  | Педаль гидравлического привода регулировки высоты должна быть билатеральная и обеспечивать удобство и легкость регулировки | наличие |
|  | Угол наклона ложа в положении Тренделенбург не менее | 23град |
|  | Угол наклона ложа в положении антиТренделенбург не менее | 12град |
|  | Рычаг разблокировки продольных наклонов ложа должен быть расположен со стороны ножного торца и обеспечивать удобство и легкость регулировки | наличие |
|  | Угол наклона секции спины регулируется в пределах | от 0 град до +70град |
|  | Угол наклона секции ног регулируется в пределах | от 0 град до -35град |
|  | Каркас выполнен из стальных профилей, покрытых электростатически порошковым лаком. | наличие |
|  | Ручка для перемещения каталки должна быть выполнена из хромированной стальной трубы и закреплена со стороны ножного торца | наличие |
|  | Боковые ограждения (ЛЕВОЕ + ПРАВОЕ) складные из хромированной стали | наличие |
|  | Инфузионная стойка с двумя крючками должна иметь регулировку по высоте и возможность установки с любой стороны каталки | наличие |
|  | Корзина для кислородного баллона | наличие |
|  | Пояс для фиксации пациента | наличие |
|  | Матрац разделенный (двух секционный), съемный | наличие |
|  | Угловые роликовые бамперы в четырех углах ложа каталки должны иметь диаметр не менее | 100мм |
|  | Колеса должны иметь диаметр не менее | 200мм |
|  | Основание каталки должно быть закрыто ударопрочным защитным кожухом из ABS-пластика со встроенной корзиной для белья | 200мм |
|  | Максимальная нагрузка не менее | 170кг |
|  | Масса каталки не более | 110кг |
|  | Количество комплектов | 1 |
|  | Гарантия на весь комплекс с момента ввода в эксплуатацию | 24 месяца |
|  | Год выпуска не ранее | 2008 |
|  | Документация на русском языке | Наличие |

Место доставки товаров (выполнения работ, оказания услуг):   МУЗ МСЧ № 3 по адресу: г.Пермь, ул.Серпуховская, 11 а

Сроки поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): в течение 90  (девяносто)  дней после подписания муниципального контракта

Максимальная цена контракта:    215  000 (Двести пятнадцать тысяч) рублей 00 копеек

Оплата товаров (работ, услуг) будет произведена безналичным перечислением  денежных средств: в течение 15 (пятнадцати) банковских дней после поставки.

В случае Вашего согласия принять участие в поставке указанной продукции, просим представить в письменном виде предложение в  форме котировочной заявки (приложение № 1) курьером  по вышеуказанному адресу  до  10 часов 00  минут  (время местное)  18 сентября 2008 года   (канцелярия, 9-ти этажное здание стационара)

Цена  товаров (работ, услуг)  должна быть указана с учетом уплаты налогов, сборов и других обязательных платежей, с учетом расходов на доставку оборудования по указанному адресу.

Победителем будет признан участник размещения заказа, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в данном извещении, и в которой указана наиболее низкая цена. При предложении наиболее низкой цены несколькими участниками размещения заказа победителем в проведении запроса котировок признается участник размещения заказа, котировочная заявка которого поступила ранее котировочных заявок других участников размещения заказа.

Срок подписания муниципального контракта победителем (приложение № 2) -  от  6  до  8  дней с даты подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Главный врач                                                                                                                           			   А.С.Буторин

МП