ИЗВЕЩЕНИЕ № 45  от 10 сентября  2008  г.  О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

на поставку горизонтального подъемника для пациентов

Муниципальное учреждение здравоохранения администрации г.Перми

«Медико-санитарная часть № 3» (МУЗ МСЧ № 3),

614025, г.Пермь, ул.Серпуховская, 11 а , т\ф  268 00 45

Тел\факс 268 00 45, электронная почта (e-mail):   permmsh3@mail.ru

ответственный исполнитель                       Селиванова Римма Владимировна

предусматривает осуществить за счет     средств бюджета города Перми

закупку способом запроса котировок:   горизонтальный подъемник для пациентов

| Наименование параметра | Требуемые функции или величина параметра |
| --- | --- |
| Регистрационное свидетельство МЗ РФ | наличие |
| Сертификат соответствия | наличие |
| Подъемник предназначен для перемещения пациентов в лечебных учреждениях | наличие |
| Каркас изготовлен из анодированного алюминия, устойчивого к коррозии и чистящим средствам | наличие |
| Гибкие подъемные ремни в количестве не менее 6 | наличие |
| Штанга и сетка для горизонтального перемещения | наличие |
| Регулировка основания каркаса | наличие |
| Выдвижные подлокотники | наличие |
| Колесные опоры | Передние двойные колеса диаметром 100 мм, задние двойные колеса с тормозом - 125 мм |
| Аккумуляторные батареи | две 12V 2.9 Ah, регулируемые клапаном ведущие-кислотные батареи типа геля |
| Максимальная емкость аккумулятора | не менее 400mA |
| Встроенное зарядное устройство, | 100-230 V |
| Грузоподъемность | не менее 200 кг |
| Интервал подъема | не менее 130 см |
| Размеры (ДхШхВ) | не более 2000х1250х1000 |
| Вес | не более 45 кг. |
| Гарантийный срок | 12 месяцев |
| Год выпуска не ранее | 2008 |

Место доставки товаров (выполнения работ, оказания услуг):   МУЗ МСЧ № 3 по адресу: г.Пермь, ул.Серпуховская, 11 а

Сроки поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): в течение 60  (шестьдесят)  дней после подписания муниципального контракта

Максимальная цена контракта:    370  000 (Триста семьдесят тысяч) рублей 00 копеек

Оплата товаров (работ, услуг) будет произведена безналичным перечислением  денежных средств: в течение 15 (пятнадцати) банковских дней после поставки.

В случае Вашего согласия принять участие в поставке указанной продукции, просим представить в письменном виде предложение в  форме котировочной заявки (приложение № 1) курьером  по вышеуказанному адресу  до  10 часов 00  минут  (время местное)   23 сентября 2008 года   (канцелярия, 9-ти этажное здание стационара)

Цена  товаров (работ, услуг)  должна быть указана с учетом уплаты налогов, сборов и других обязательных платежей, с учетом расходов на доставку оборудования по указанному адресу.

Победителем будет признан участник размещения заказа, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в данном извещении, и в которой указана наиболее низкая цена. При предложении наиболее низкой цены несколькими участниками размещения заказа победителем в проведении запроса котировок признается участник размещения заказа, котировочная заявка которого поступила ранее котировочных заявок других участников размещения заказа.

Срок подписания муниципального контракта победителем (приложение № 2) -  от  6  до  8  дней с даты подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Главный врач                                                                                                                           			   А.С.Буторин

МП