Приложение № 1

к Извещению о проведении запроса котировок

№ 45  от 10 .09. 2008 г.

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

«_____» _______________  2008г.

Заполняется юридическим лицом:

Наименование участника размещения заказа _____________________________________________________

Место нахождения___________________________________________________________________________

ИНН/КПП, банковские реквизиты ______________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

тел/факс:_____________________ электронная почта (e-mail): _______________________________________

Заполняется физическим лицом (в т. ч. индивидуальным предпринимателем):

Ф.И.О. участника размещения заказа ____________________________________________________________

Место жительства ____________________________________________________________________________

ИНН/КПП, банковские реквизиты _______________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

Тел./факс_________________ электронная почта (e-mail): ___________________________________________

Кому                    Муниципальное учреждение здравоохранения администрации г.Перми

«Медико-санитарная часть № 3» (МУЗ МСЧ № 3)

Изучив Извещение № 45   от  10.09.2008 г. о проведении запроса котировок,

(наименование участника размещения заказа)

предлагает  осуществить поставку

_____________________________________________________________

(наименование оборудования, производитель, страна происхождения)

| Наименование параметра | Требуемые функции или величина параметра | Предлагаемые функции или величина параметра |
| --- | --- | --- |
| Регистрационное свидетельство МЗ РФ | наличие |  |
| Сертификат соответствия | наличие |  |
| Подъемник предназначен для перемещения пациентов в лечебных учреждениях | наличие |  |
| Каркас изготовлен из анодированного алюминия, устойчивого к коррозии и чистящим средствам | наличие |  |
| Гибкие подъемные ремни в количестве не менее 6 | наличие |  |
| Штанга и сетка для горизонтального перемещения | наличие |  |
| Регулировка основания каркаса | наличие |  |
| Выдвижные подлокотники | наличие |  |
| Колесные опоры | Передние двойные колеса диаметром 100 мм, задние двойные колеса с тормозом - 125 мм |  |
| Аккумуляторные батареи | две 12V 2.9 Ah, регулируемые клапаном ведущие-кислотные батареи типа геля |  |
| Максимальная емкость аккумулятора | не менее 400mA |  |
| Встроенное зарядное устройство, | 100-230 V |  |
| Грузоподъемность | не менее 200 кг |  |
| Интервал подъема | не менее 130 см |  |
| Размеры (ДхШхВ) | не более 2000х1250х1000 |  |
| Вес | не более 45 кг. |  |
| Гарантийный срок | 12 месяцев |  |
| Год выпуска не ранее | 2008 |  |

Предлагаемая цена товара (работы, услуги) составляет  ________________________ рублей и включает в себя уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, с учетом расходов на доставку оборудования по указанному адресу.

В случае принятия настоящей котировочной заявки

_____________________________________________________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа)

согласен (на, но) исполнить условия Контракта, указанные в Извещении  о проведении запроса котировок.

____________________________________      __________________________     ______________________________

(должность)                                                     (подпись)                                                 (ФИО)

МП

Приложение: на ____ л. в 1 экз.