ПРИЛОЖЕНИЕ 2.

| УТВЕРЖДАЮ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОЪЕМОВ РАБОТ |  |  |  |
|  |  | МДОУ №233 |  |  |  |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |  |
| Раздел 1. Новый Раздел |  |  |  |  |  |
| 1 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100 м2 | 0,385 |  |  |
| 2 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,135 |  |  |
| 3 | Дверные блоки из массива(комплект ручки,замки) | м2 | 13,5 |  |  |
| 4 | Установка металлических дверей с площадью дверного проема более 2,5 м2 | 1 м2 проема | 25 |  |  |
| 5 | Блоки дверные металлические трудносгораемые утепленные | м2 | 25 |  |  |
| 6 | Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе | шт | 17 |  |  |
| 7 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах:в каменных стенах площадью до 3м2 | 100м2 | 0,088 |  |  |
| 8 | Блоки дверные входные пластиковые,однопольные | м2 | 8,8 |  |  |
| 9 | Установка и крепление наличников | 100 м коробок блоков | 1 |  |  |
|  |  | Составил зам.. По АХЧ Ю.В. Драчева |  |  |  |
|  |  | Согласовано |  |  |  |