Приложение №  2

| УТВЕРЖДАЮ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ |  |  |  |  |
|  |  | МДОУ № 233 |  |  |  |  |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |  |  |
| Раздел 1. Новый Раздел |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Разборка покрытий полов из линолеума и релина | 100 м2 покрытий | 0,43 |  |  |  |
| 2 | Разборка плинтус деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтусов | 0,554 |  |  |  |
| 3 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,472 |  |  |  |
| 4 | Устройство стяжек цементных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01 | 100 м2 стяжки | 0,472 |  |  |  |
| 5 | Устройство покрытий на цементном растворе из керамического гранита неполированного одноцветного | 100 м2 покрытия | 0,472 |  |  |  |
| 6 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 | 100 м плинтусов | 0,609 |  |  |  |
| 7 | Устройство порожков | 100 м плинтусов | 0,064 |  |  |  |
| 8 | Порожки металлические | м | 6,4 |  |  |  |
| 9 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями потолков | 100 м2 поверхности | 1,196 |  |  |  |
| 10 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,196 |  |  |  |
| 11 | Очистка вручную поверхности от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов | 100 м2 расчищенной поверхности | 3,802 |  |  |  |
| 12 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен | 100 м2 поверхности | 4,2 |  |  |  |
| 13 | Отделка фасадов мелкозернистыми декор. покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подгот. поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем из микроминерала (размер зерна до 0,7 мм) | 100 м2 отделываемой поверхности | 2,1 |  |  |  |
| 14 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2,1 |  |  |  |
|  |  | Составил зам. по АХЧ Драчева Ю.В. |  |  |  |  |
|  |  | Согласовано |  |  |  |  |