Приложение №  2

| ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| МДОУ " Детский сад №233" |  |  |  |
| № пп | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| 1 | 3 | 4 | 6 |
| Раздел 1. Оконные блоки ПВХ. |  |  |  |
| Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками | м2 | 60.5 |  |
| Установка оконных блоков из ПВХ профилей: поворотно-откидные с фрамогой и москитной сеткой | м2 проемов | 60.5 |  |
| Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м. | п.м. | 44 |  |
| Смена из листовой стали отливов шириной до 0,4 м | м | 42 |  |
| Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: | м2 отремонтированной поверхности | 12 |  |
| Облицовка оконных откосов бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | м2 облицовки | 90 |  |
| Ремонт штукатурки наружных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов | м2 отремонтированной поверхности | 5,2 |  |
| Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности: поливинилацетатная | м2 окрашиваемой поверхности | 22 |  |
| Раздел 2. Вывоз мусора |  |  |  |
| Вывоз мусора | за т груза | 0,8 |  |
| Составил |  |  |  |
| Зам. по АХЧ МДОУ №233" _______________________ /Ю. В. Драчева/ |  |  |  |