Приложение № 3                                                                       Утверждаю  ________________

Заведующая МДОУ № 120

___________ Язева Т.И.

«    » ________  2008г.

Техническое задание
                 на текущий ремонт системы канализации и водоснабжения

| № п/п | Наименование | Ед.изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разборка трубопроводов и чугунных канализационных труб диаметром 100 мм | 100м трубопровода с фасонными частями | 1 |
| 2 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 100м трубопровода | 1 |
| 3 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм | 100м трубопровода | 0,5 |
| 4 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром 25 мм | 100м трубопровода | 0,5 |
| 5 | Разборка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм | 100м трубопровода | 0,5 |
| 6 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром 20 мм | 100м трубопровода | 0,5 |

Составил зам.зав. по АХЧ                                            Ульянова Н.Л.