Приложение № 2

Техническое задание

на выполнение работ по замене окон в здании

муниципального дошкольного образовательного учреждения

«Детский сад № 168» г. Перми.

| № п/п | Наименование | Единицы измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Замена окон |  |  |
| 01 | Разборка деревянных заполнений проёмов оконных с подоконными досками | 100м2 | 0,6 |
| 02 | Кладка из керамического одинарного полнотелого кирпича наружных стен простых при высоте этажа до 4м. | 1м3 кладки | 3,63 |
| 03 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проёма более 2м2 (одностворчатых, двухстворчатых и трёхстворчатых), в том числе при наличии створок глухого остекленения | 100м2 | 0,6 |
| 04 | Блоки оконные пластиковые (одностворчатые, двухстворчатые, трёхстворчатые) с открывающими створками площадью более 2м2 с москитными сетками | м2 | 59,725 |
| 05 | Установка подоконных досок ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51м | 100м.п. | 0,416 |
| 06 | Плиты подоконные пластиковые Альта- профиль, длиной 6м., шириной 600мм. (Россия) | м.п. | 0,416 |
| 07 | Смена обделок из листовой стали, поясков, сандриков, отливов, карнизов шириной до 0,4м. | 100м. | 0,416 |
| 08 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором | 100м2 отремонтированной поверхности | 0,462 |
| 09 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистным пластиком из синтетических материалов на клее | 100м2 облицовки | 0,87 |
| 10 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно- известковым раствором с земли и лесов | 100м2 отремонтированной поверхности | 0,346 |
| 11 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен | 100м2 окрашенной поверхности | 0,346 |
|  | Вывоз мусора |  |  |
| 12 | погрузочные работы при автомобильных перевозках. Прочие материалы, детали и конструкции | за т груза | 6,7 |
| 13 | Автомобили - самосвалы грузоподьемностью до 10 т | м - час | 2,75 |

Заведующий 							Т.Ю.Новикова