Приложение № 3.

к Извещению о проведении запроса котировок

№ 8 от « 10 » сентября  2008 г.

техническое задание.

на общестроительные работы

в МДОУ «Детский сад № 90 «Оляпка» г. Перми

Максимальная цена муниципального контракта 499931(четыреста девяносто девять тысяч девятьсот тридцать один)  рубль 00коп..

Расходы по выполнению работ, затраты на материалы, погрузочно-разгрузочные работы, расходы по их доставке, уборке, вывозу строительного мусора  и т.п., а также все налоги и другие обязательные платежи входят в стоимость муниципального заказа.

Место выполнения работ: г.Пермь, ул.В.Каменского,14, помещение детского сада.

Сроки выполнения работ:  31 календарный день со дня заключения муниципального контракта.

Виды и объемы работ:  ремонт помещений групп согласно «Техническому заданию» (Приложение № 3).

Требования к качеству, техническим характеристикам безопасности, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) выполняемых работ и т.д.:

Все применяемые материалы должны иметь сертификаты качества, соответствовать СанПинам для дошкольных учреждений, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество материалов и оборудования, соответствовать фирменным наименованиям, указанным в дефектной ведомости, или «эквивалент» (на момент подписания контракта).

Работы выполнять под контролем администрации учреждения.

Работы выполнять в соответствии с требованиями экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных, технологических и других норм, действующих на территории Российской Федерации.

Подрядчик должен обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности и охране объекта, переданного в работу.

Требования к результатам работ. Выполнить ремонтные работы  в МДОУ «Детский сад № 90 «Оляпка» г. Перми в  полном объеме соответственно Техническому заданию  (Приложение № 3).  Объем работ  должен быть полностью учтен участником запроса котировок в предлагаемой им смете на производство работ.

Гарантийный срок на выполнение работ. Не менее 12 месяцев с даты подписания Заказчиком актов сдачи-приемки выполненных работ.

|  | Ведомость объемов работ на общестроительные работы. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Игровая комната, приемная |  |  |  |
| 1 | Разборка покрытий полов из линолеума и релина | 100 м2 покрытий | 1,638 |
| 2 | Разборка плинтус деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтусов | 0,939 |
| 3 | Заделка выбоин в полах цементных площадью до 1,0 м2 | 100 мест | 0,49 |
| 4 | Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 покрытия | 1,638 |
| 5 | Устройство плинтусов деревянных | 100 м плинтусов | 0,939 |
| 6 | Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля | 100 м плинтуса | 0,048 |
| 7 | Порожек металлический | м | 4,8 |
| 8 | Очистка вручную поверхности от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов | 100 м2 расчищенной поверхности | 1,898 |
| 9 | Шпатлевка | 100 м2 обработанной поверхности | 1,1 |
| 10 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,1 |
| 11 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен | 100 м2 поверхности | 0,798 |
| 12 | Отделка стен внутри помещений мелкозернистыми декор. покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подгот. поверхности, состав с наполнителем из микроминерала (размер зерна до 0,7 мм) | 100 м2 отделываемой поверхности | 0,798 |
| 13 | Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,798 |
| 14 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100 м2 | 0,343 |
| 15 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,343 |
| 16 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву блоков, подготовленных под вторую окраску дверных | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,343 |
| 17 | Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная | шт | 30 |
| 18 | Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом | шт | 15 |
| Спальная комната |  |  |  |
| 19 | Разборка покрытий полов из линолеума и релина | 100 м2 покрытий | 1,877 |
| 20 | Разборка плинтус деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтусов | 1,076 |
| 21 | Заделка выбоин в полах цементных площадью до 1,0 м2 | 100 мест | 0,56 |
| 22 | Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 покрытия | 1,877 |
| 23 | Устройство плинтусов деревянных | 100 м плинтусов | 0,939 |
| 24 | Очистка вручную поверхности от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов | 100 м2 расчищенной поверхности | 0,938 |
| 25 | Шпатлевка | 100 м2 обработанной поверхности | 0,938 |
| 26 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,938 |
| 27 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен | 100 м2 поверхности | 0,523 |
| 28 | Отделка стен внутри помещений мелкозернистыми декор. покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подгот. поверхности, состав с наполнителем из микроминерала (размер зерна до 0,7 мм) | 100 м2 отделываемой поверхности | 0,523 |
| 29 | Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,523 |