Приложение 1

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На монтажные работы средств автоматической, пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Монтажные работы |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРм10-08-001-2 | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые концентратор - блок базовый на 20 лучей | шт. | 1 |
| 2 | ТЕРм10-08-002-2 | Извещатели ПС автоматические дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении | шт. | 110 |
| 3 | ТЕРм8-01-081-1 | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа), количество подключаемых концов, до 2 | шт. | 21 |
| 4 | ТЕРм8-01-121-1 | Аккумуляторы кислотные стационарные, тип С-1, СК-1 | шт. | 2 |
| 5 | ТЕРм10-08-003-6 | Устройства оптико-(фото)электрические блок питания и контроля | шт. | 1 |
| 6 | ТЕРм10-06-037-12 | Коробка оконечная | 100 шт. | 0,14 |
| 7 | ТЕРм10-04-101-7 | Громкоговоритель или звуковая колонка в помещении | шт. | 12 |
| 8 | ТЕРм10-04-101-15 | Транспарант световой (табло) | шт. | 24 |
| 9 | ТЕРм10-01-055-8 | Прокладка кабеля и провода по стенам. Однопарный провод с креплением проволочными скрепами по стене кирпичной | 100 м провода | 8 |
| 10 | ТЕРм8-02-411-1 | Рукав металлический, наружный диаметр, мм, до 48 | 100 м | 4 |
| Раздел 2. Материалы |  |  |  |  |
| 11 | Сигнал-20М |  | шт | 1 |
| 12 | ДИП-ИС |  | шт | 110 |
| 13 | ИПР-3СУ |  | шт | 21 |
| 14 | Табло БЛИК-С-12 |  | шт | 24 |
| 15 | УКШ-1 |  | шт | 14 |
| 16 | Резистор |  | шт | 110 |
| 17 | Скат-1200У |  | шт | 1 |
| 18 | Аккумулятор 12 А/ч |  | шт | 2 |
| 19 | Лампа аварийного освещения |  | шт | 1 |
| 20 | КСВВ 2х0,5 |  | м | 800 |
| 21 | ПВС 3х1,0 |  | м | 30 |
| 22 | ШВВП 2х0,75 |  | м | 400 |
| 23 | Металлорукав 15 мм |  | м | 400 |
| 24 | Соната-М |  | шт | 2 |
| 25 | Сонта-У |  | шт | 10 |
| 26 | Стяжки |  | уп | 16 |
| 27 | Проволока стальная 0,8мм |  | кг | 3 |
| 28 | УК-2П |  | шт | 20 |
| 29 | КРТП 10х2 |  | шт | 2 |
| 30 | Электрокороб 20х10 |  | м | 46 |
| 31 | Электрокороб 40х16 |  | м | 4 |
| 32 | Автоматический выключатель 16 А |  | шт | 1 |
| 33 | Сирена TS-668 |  | шт | 5 |

Заведующая                                                               О.Н. Оносова