Приложение № 2

к Извещению о проведении запроса котировок

№ 1 от «11» сентября  2008 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на ремонтные работы  спальных комнат

МС(к)ОУ «Школа – интернат № 4 VI вида» г.Перми

ул. Вильямса, 40 Орджоникидзевского района  г. Перми.

Начальная цена  380 000,00     руб.

| № п/п | Наименование работ | Ед. измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Электромонтажные работы : |  |  |  |
| 1. | Демонтаж светильников для ламп с подвеской на крюк | шт. | 36 |
| 2. | Демонтаж розеток штепсельных | шт. | 21 |
| 3. | Монтаж светильников для ламп с подвеской на крюк | шт. | 36 |
| 4 | Монтаж светильников для ламп накаливания потолочный или настенный с креплением винтами | шт | 8 |
| 5. | Монтаж выключателей одноклавишных, двухклавишных | шт. | 6/13 |
| 6. | Монтаж розетки штепсельной | шт. | 13 |
| 7. | Монтаж кабеля канала | м | 2,2 |
| 8. | Монтаж кабеля | м | 2,2 |
| Вентиляция слесарной мастерской: |  |  |  |
| № п/п | Наименование работ | Ед. измерения | Кол-во |
| 1 | Установка решеток вентиляционных РВП4 | шт. | 17 |
| 2. | Прокладка воздуховодов класса Н из оцинкованной стали | м2 | 14,44 |
| 3. | Огрунтовка металлических поверхностей | м2 | 7 |
| 4. | Окраска металлических огрунтованных поверхностей | м2 | 7 |
| 5 | Установка приточных камер | шт. | 1 |
| 6. | Установка температурного регулятора Pulser | шт. | 1 |
| 7. | Установка канального датчика TG-К 330 | шт. | 1 |
| 8 | Установка клапана обратного | шт. | 1 |
| 9. | Крепление приточной камеры и воздуховодов | кг | 60 |
| 10 | Заглушки питометражных лючков | шт. | 4 |
| Демонтажные работы в спальных комнатах: |  |  |  |
| № п/п | Наименование работ | Ед. измерения | Кол-во |
| 1. | Разборка кирпичных перегородок | м3 | 4,1 |
| 2. | Разборка деревянных заполнений дверных проемов | м2 | 15,39 |
| 3. | Разборка деревянных шкафов | м2 | 13,28 |
| 4. | Разборка покрытий полов дощатых | м2 | 184,45 |
| 5. | Демонтаж лаг по плитам перекрытий | м2 | 184,45 |
| Проемы и перегородки в спальных комнатах: |  |  |  |
| № п/п | Наименование работ | Ед. измерения | Кол-во |
| 1. | Устройство ниш в кирпичных стенах | м2 | 1 |
| 2. | Монолитная заделка бетоном | м2 | 0,11 |
| 3. | Монтаж стальных швеллеров | т | 0,075 |
| 4. | Огрунтовка металлических поверхностей | м2 | 2,17 |
| 5. | Окраска огрунтованных металлических поверхностей | м2 | 2,17 |
| 6. | Арматура в кладке | т | 0,015 |
| 7. | Штукатурка по сетке | м2 | 1,5 |
| 8. | Устройство каркаса при оштукатуривании стен | м2 | 1,5 |
| 9. | Устройство перегородок с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой гипсокартонными плитами с обеих сторон. | м2 | 78 |
| 10. | Оформление дверных проемов в перегородках | м2 | 7,2 |
| 11. | Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих | м2 | 20 |
| 12. | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах | м2 | 4,5 |
| 13 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных не рубленных стенах. | м2 | 17 |
| 14 | Изделия скобяные для блоков входных дверей в помещении | шт. | 19 |
| 15 | Замки врезные оцинкованные с цилиндровым механизмом | шт. | 19 |
| 16 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву блоков | м2 | 51 |
| Устройство полов: |  |  |  |
| № п/п | Наименование работ | Ед. измерения | Кол-во |
| 1 | Устройство тепло и звукоизоляции ленточной из плит минераловатных под лаги | м2 | 181 |
| 2. | Укладка лаг по плитам перекрытий | м2 | 181 |
| 3. | Устройство гидроизоляции из пергамина 1 слой | м2 | 181 |
| 4. | Устройство покрытий дощатых толщиной 28 мм | м2 | 181 |
| 5. | Устройство плинтусов деревянных | м | 194 |
| 6. | Улучшенная окраска масляными составами по дереву полов и плинтусов | м2 | 199 |

Ответственный представитель заказчика:

Зам.директора по АХЧ ________________________________________