Приложение № 2

к Извещению о проведении запроса котировок

№57 от 11 сентября 2008 г.

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| # Наименование оборудования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Фиброоптическая система фототерапии с трансиллюминатором «BiliBlanket Plus Phototherapy System» или эквивалент |  |  |  |
| Количество |  | 3 шт. |  |
| Назначение |  |  |  |
| Предназначен для лечения гипербилирубинемии новорожденных детей |  |  |  |
| 1 | Характеристика основных компонентов оборудования: |  |  |
| 1.1 | Система состоит из источника света c галогеновой лампой фиброоптического кабеля длиной не менее, м |  | 1,2 |
| 1.2 | Источник света включает в себя лампу, световые фильтры, систему охлаждения и специальную систему защиты от перегрева |  | наличие |
| 1.3 | Лампа – высокоинтенсивная вольфрамовая галогеновая с встроенным рефлектором. |  | наличие |
| 1.4 | Рефлектор имеет диохроическую поверхность, которая уменьшает передаваемую инфракрасную энергию. |  | наличие |
| 1.5 | Световой фильтр отражает свет с диапазоном 400- 550 нанометров. |  | наличие |
| 1.6 | Интенсивность излучения устанавливается ручкой на передней панели |  | наличие |
| 2 | Защитный чехол для фиброоптической подушки, не менее, шт. |  | 10 |
| 3 | Крепежное приспособление, не менее, шт. |  | 5 |
| 4 | Запасная галогеновая лампа, не менее, шт. |  | 4 |
| 5 | Гарантийный срок, не менее, мес. |  | 24 |

- Главный врач ГДКБ № 13                                         О. Г. Токмакова