Извещение № 570 А от «12» сентября 2008 года о проведении открытого

аукциона на право заключения муниципального контракта

на выполнение  капитального ремонта  по замене системы электроснабжения и электроосвещения в лечебном корпусе.

- Заказчик – муниципальное учреждение здравоохранения  «Городская детская больница № 24» (614113, г.Пермь, ул.Маршала Рыбалко,44, тел/факс 8(342)255-38-59, тел.8(342)255-37-67, e-mail:gdb24@mail.ru).

Форма торгов – открытый аукцион.

Предмет аукциона – право заключения муниципального контракта на выполнение    капитального ремонта  по замене системы электроснабжения и электроосвещения в лечебном корпусе.

| Предмет контракта | Сроки выполнения работ |  | Начальная (максимальная) цена контракта (руб.) | Место выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Начало выполнения работ | Максимальный срок выполнения работ. |  |  |
| Выполнение капитального ремонту по замене системы электроснабжения и электроосвещения в лечебном корпусе | В течение 5 рабочих дней со дня заключения муниципального контракта | 65 календарных дней с начала выполнения работ (с учетом сдачи-приемки выполненных работ МУ «Технический надзор» и Заказчику | 6 303 027,44 | г.Пермь, ул.Автозаводская,82 лит.О |

2. Требования к выполняемым работам:

Состав и объем работ определены техническим заданием, выполненным в форме локального сметного расчета (приложения № 6 документации об аукционе) и изменению не подлежит.

В состав работ входят следующие основные работы:

Демонтаж осветительных приборов  – 1448 шт.             Демонтаж кабеля – 23 700 м;

Устройство счетчика эл.энергии -  3- х фазного – 2 шт.

Щитки осветительные – 42 шт.                                        Щит распределительный – 42 компл.

Щиток физиотерапевтический – 21 компл.                   Светильники люминесцентные- 621 шт.

Лампы люминесцентные ртутные – 1 592 шт                Гофротруба  - 5934 м

Трубки защитные гофрированные – 5 934 м

Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава  - 5 934 м

Провода групповых осветительных  сетей -  9 574 м.

Кабели силовые на напряжение 1000 В – 138 568 м.

Заказчиком установлено требование о внесение денежных средств в качестве обеспечение заявки на участие в аукционе в размере 5% от начальной (максимальной) цены контракта.

Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения муниципального контракта в размере 5% от  цены контракта.

Срок заключения муниципального контракта – не ранее чем через 10 дней со дня размещения на официальном сайте администрации города Перми протокола аукциона и не более 15 дней со дня размещения протокола аукциона.

С «13» сентября 2008 года документация об аукционе в двухдневный срок с момента подачи письменного заявления будет бесплатно предоставлена заинтересованным лицам по адресу: г.Пермь, ул.М-Рыбалко, 44, каб. «экономическая группа»; с 9.00ч. до 16:00ч. в рабочие дни (в пятницу до 15:00ч.).

Документация об аукционе находится на официальном сайте администрации города Перми http://www.gorodperm.ru.

Начало рассмотрения заявок на участие в аукционе назначено на 11 часов 00 минут «03» октября 2008г. по адресу г.Пермь, ул. М-Рыбалко,44 (экономическая группа).

Проведение аукциона назначено на 11 часов 00 мин «16» октября 2008г. по адресу: г.Пермь, ул. Сибирская, 17б (Управление размещения муниципального заказа, 2 этаж)

Учреждениям уголовно-исправительной системы и организациям инвалидов преимущества не предоставляются.