## Локальная смета
| СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
| _____________________________ | [11 empty] | __________________________
| " _____ " ________________ 200_ г. | [11 empty] | "____" ______________200_ г.
МУЗ ГДБ № 24
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
|  | на | замену системы электроснабжения и электроосвещение в здании, по адресу: ул. Автозаводская,82
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: проект № 24-247
|  |  | Сметная стоимость ___________________________________________________________ | [5 empty] | 6303027.4424 |  | руб.
|  |  | строительных работ ___________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________________________________________719016,94 |  | руб.
|  |  | монтажных работ ___________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________________________________________4517795,49 |  | руб.
|  |  | Средства на оплату труда ___________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________1139985,25 |  | руб.
|  |  | Сметная трудоемкость ___________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________________________________________13007,66 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 кв 2008 г.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Демонтаж
1 | ТЕРр67-04-03 | Демонтаж осветительных приборов: светильники с лампами накаливания | 100 шт. | 5,36 0,46+0,79+0,54+0,02+0,65+0,44+1,67+0,36+0,17+0,17+0,09 | 71.25 | 70.03 | 1.22 | 0.41 | 381.9 | 375.36 | 6.54 | 2.2 | 6.32 | 33.88 | 0.03 | 0.16
2 | ТЕРр67-04-05 | Демонтаж осветительных приборов: светильники для люминесцентных ламп | 100 шт. | 1.1 | 207.2 | 203.95 | 3.25 | 1.09 | 227.92 | 224.35 | 3.57 | 1.2 | 17.89 | 19.68 | 0.08 | 0.09
3 | ТЕРр67-04-01 | Демонтаж осветительных приборов: выключатели, розетки | 100 шт. | 8,02 5,2+2,82 | 64.71 | 64.71 |  |  | 518.97 | 518.97 |  |  | 5.84 | 46.84
4 | ТЕРм08-03-524-07 | Ящик с одним треполюсным рубильником, или с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями, или с тремя блоками "предохранитель-выключатель", или с тремя предохранителями, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток, А, до: 100 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: демонтаж ОЗП=0,3; ЭМ=0,3; ЗПМ=0,3; МАТ=0; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 | шт. | 33 32+1 | 14.53 | 13.4 | 1.13 | 0.07 | 479.56 | 442.24 | 37.32 | 2.38 | 0.951 | 31.38 | 0.0078 | 0.26
5 | ТЕРр67-02-11 | Демонтаж винипластовых труб проложенных на скобах диаметром до: 25 мм | 100 м труб | 17.8 | 46.21 | 46.21 |  |  | 822.54 | 822.54 |  |  | 3.98 | 70.84
6 | ТЕРр67-02-01 | Демонтаж проводов из труб суммарным сечением до: 6 мм2 | 100 м пучка проводов | 17.8 | 26.12 | 26.12 |  |  | 464.94 | 464.94 |  |  | 2.25 | 40.05
7 | ТЕРр67-03-01 | Демонтаж кабеля | 100 м | 237.3 | 107.22 | 106.81 | 0.41 | 0.14 | 25443.31 | 25346.02 | 97.29 | 33.22 | 9.64 | 2287.57 | 0.01 | 2.37
8 | ТЕРм08-03-599-09 | ВВодно-распределительные устройства устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка, кг, до: 6 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: демонтаж ОЗП=0,3; ЭМ=0,3; ЗПМ=0,3; МАТ=0; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 | шт. | 2 | 15.42 | 14.2 | 1.22 | 0.05 | 30.85 | 28.41 | 2.44 | 0.11 | 1.008 | 2.02 | 0.006 | 0.01
9 | ТЕРм08-03-530-04 | Пускатель магнитный общего назначения отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне на ток, А, до: 40 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: демонтаж ОЗП=0,3; ЭМ=0,3; ЗПМ=0,3; МАТ=0; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 | шт. | 26 | 13.4 | 12.57 | 0.83 | 0.03 | 348.5 | 326.9 | 21.6 | 0.86 | 0.951 | 24.73 | 0.0036 | 0.09
10 | ТЕРм08-03-599-09 | Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка, кг, до: 6 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: демонтаж ОЗП=0,3; ЭМ=0,3; ЗПМ=0,3; МАТ=0; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 | шт. | 22 | 15.42 | 14.2 | 1.22 | 0.05 | 339.31 | 312.45 | 26.86 | 1.19 | 1.008 | 22.18 | 0.006 | 0.13
11 | ТЕРм08-01-087-03 | Металлические конструкции под оборудование КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: демонтаж ОЗП=0,3; ЭМ=0,3; ЗПМ=0,3; МАТ=0; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 | т | 0.012 | 421.92 | 255.27 | 166.65 | 9.59 | 5.06 | 3.06 | 2 | 0.12 | 18.66 | 0.22 | 1.044 | 0.01
Раздел 2. Монтаж
12 | ТЕРм08-03-524-08 | Ящик с одним треполюсным рубильником, или с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями, или с тремя блоками "предохранитель-выключатель", или с тремя предохранителями, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток, А, до: 250 | шт. | 1 | 449.57 | 63.88 | 4.44 | 0.28 | 449.57 | 63.88 | 4.44 | 0.28 | 4.47 | 4.47 | 0.03 | 0.03
13 | текущие цены | Вводно-распределительное устройство ( ЩМП-7) | шт | 1 | 114.28 |  |  |  | 114.28
14 | ТЕРм08-03-600-02 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные | шт. | 2 | 14.93 | 12.26 | 2.31 | 0.18 | 29.86 | 24.52 | 4.62 | 0.36 | 0.87 | 1.74 | 0.02 | 0.04
15 | текущие цены | Счетчик электроэнергии 3-х фазный ЦЭ 2727 10-100А 220/380 | шт | 2 | 1115.9 |  |  |  | 2231.8
16 | ТЕРм08-01-053-01 | Трансформатор тока, напряжение, кВ, до: 10 | шт. | 6 | 92.97 | 33.24 | 12.34 | 1.09 | 557.82 | 199.44 | 74.04 | 6.54 | 2.43 | 14.58 | 0.1 | 0.6
17 | текущие цены | Трансформатор тока Т-0,66 100/5 | шт | 6 | 62 |  |  |  | 372
18 | ТЕРм08-03-599-09 | Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка, кг, до: 6 | шт. | 42 | 155.33 | 47.34 | 4.07 | 0.18 | 6523.86 | 1988.28 | 170.94 | 7.56 | 3.36 | 141.12 | 0.02 | 0.84
19 | текущие цены | Щит распределительный ЩМП-6 | компл. | 6 | 96.85 |  |  |  | 581.1
20 | текущие цены | Щит распределительный ЩМП-3 | компл. | 4 | 96.85 |  |  |  | 387.4
21 | текущие цены | Щит распределительный ЩРН-П-12 | компл. | 32 | 87.17 |  |  |  | 2789.44
22 | ТЕРм08-03-601-01 | Щиток физиотерапевтический 230х160мм ( в комплекте с пускателем ПНВ30У2 -1шт, розеткой- 1шт; зажимами К368Уз-4шт.) | шт. | 21 | 125.4 | 63.12 | 5.1 | 0.37 | 2633.4 | 1325.52 | 107.1 | 7.77 | 4.48 | 94.08 | 0.04 | 0.84
23 | текущие цены | Щиток физиотерапевтический 230х160мм ( в комплекте с пускателем ПНВ30У2 -1шт, розеткой- 1шт; зажимами К368Уз-4шт.) | компл | 21 | 199.51 |  |  |  | 4189.71
24 | ТЕРм08-03-524-10 | Ящик с одним треполюсным рубильником,или с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями,или с тремя блоками "предохранитель-выключатель",или с тремя предохранителями,устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток: до 100А | шт. | 1 | 350.66 | 40.72 | 4.33 | 0.18 | 350.66 | 40.72 | 4.33 | 0.18 | 2.89 | 2.89 | 0.02 | 0.02
25 | текущие цены | Ящик с рубильником ЯБПВУ-1 100А 380В | шт | 1 | 288.62 |  |  |  | 288.62
26 | ТЕРм08-03-591-02 | Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 2.66 | 541.18 | 453.7 | 9.26 | 0.74 | 1439.54 | 1206.84 | 24.63 | 1.97 | 32.2 | 85.65 | 0.08 | 0.21
27 | СЦМ-545-1201 | Выключатель одноклавишный для скрытой проводки | шт | 266 | 8.5 |  |  |  | 2261
28 | ТЕРм08-03-591-05 | Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 1.71 | 549.63 | 462.15 | 9.26 | 0.74 | 939.87 | 790.28 | 15.83 | 1.27 | 32.8 | 56.09 | 0.08 | 0.14
29 | СЦМ-545-1201 прим | Выключатель 2-х клавишный для скрытой проводки | шт | 171 | 8.5 |  |  |  | 1453.5
30 | ТЕРм08-03-591-09 | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 3,12 1,73+1,39 | 764.18 | 536.83 | 9.26 | 0.74 | 2384.24 | 1674.91 | 28.89 | 2.31 | 38.1 | 118.87 | 0.08 | 0.25
31 | СЦМ-500-9013 | Штепсельные розетки | шт | 312 | 8.5 |  |  |  | 2652
32 | СЦМ-549-4137-41 | Коробка У-192 | шт | 436 | 3.24 |  |  |  | 1412.64
33 | ТЕРм08-03-594-02 | Светильники с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике: 2 | 100 шт. | 4.46 | 6436.8 | 1634.44 | 2129.25 | 828.57 | 28708.13 | 7289.6 | 9496.46 | 3695.42 | 116 | 517.36 | 47.6 | 212.3
34 | СЦМ-546-0601-8 | Светильник люминесцентный ЛПО 2х40 | шт | 446 | 174.55 |  |  |  | 77849.3
35 | СЦМ-500-9008-2 | Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа: ЛБ, ЛД, ЛДЦ, ЛТВ, ЛБХ 40 | 10 шт | 89,2 446*2/10 | 97.27 |  |  |  | 8676.48
36 | СЦМ-500-9008-4 | Стартеры для люминесцентных ламп тип 80С-220 | 10 шт | 89.2 | 22.61 |  |  |  | 2016.81
37 | ТЕРм08-03-594-03 | Светильники с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике: до 4 | 100 шт. | 1.75 | 8017.93 | 2381.21 | 2963.61 | 1121.92 | 14031.38 | 4167.12 | 5186.32 | 1963.36 | 169 | 295.75 | 65.1 | 113.93
38 | СЦМ-546-0601-15 | Светильник люминесцентный ЛПО 4х40 | шт | 175 | 248.96 |  |  |  | 43568
39 | СЦМ-500-9008-2 | Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа: ЛБ, ЛД, ЛДЦ, ЛТВ, ЛБХ 40 | 10 шт | 70 175*4/10 | 97.27 |  |  |  | 6808.9
40 | СЦМ-500-9008-4 | Стартеры для люминесцентных ламп тип 80С-220 | 10 шт | 70 | 22.61 |  |  |  | 1582.7
41
42 | ТЕРм08-03-593-06 | Светильник для ламп накаливания потолочный или настенный: с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды одноламповый | 100 шт. | 1,87 1,09+0,76+0,02 | 5856.75 | 1244.15 | 1866.77 | 804.31 | 10952.12 | 2326.56 | 3490.86 | 1504.06 | 88.3 | 165.12 | 45.1 | 84.34
43 | текущие цены | Светильник аварийного освещения БС-9403-2х8(аккумуляторный)(в комплекте с лампами) | шт | 109 | 21.11 |  |  |  | 2300.99
44 | СЦМ-546-0601-76 | Светильник накаливания НПБ-100 | шт | 78 76+2 | 66.39 |  |  |  | 5178.42
45 | СЦМ-546-0051 | Лампы накаливания электрические осветительные общего назначения биспиральные тип БK220-230-100 | 10 шт | 7.8 | 21.3 |  |  |  | 166.14
46 | ТЕРм08-03-593-10 | Световые настенные указатели | 100 шт. | 0,77 0,32+0,45 | 3262.57 | 1383.64 | 518.27 | 20.59 | 2512.18 | 1065.4 | 399.07 | 15.85 | 98.2 | 75.61 | 2.24 | 1.72
47 | СЦМ-546-0601-113 | Эвакуационный указатель в коплекте с лампами | шт | 77 32+45 | 66.49 |  |  |  | 5119.73
48 | ТЕРм34-01-136-01 | Облучатель бактерицидный: настенный | шт. | 113 | 133.37 | 133.08 |  |  | 15070.81 | 15038.04 |  |  | 10.3 | 1163.9
49 | текущие цены | Облучатель бактерицидный ( в комплекте с лампами) | шт | 113 | 232.44 |  |  |  | 26265.72
50 | ТЕРм08-02-410-01 | Гофротруба за подвесным потолком диаметр, мм, до: 25 | 100 м | 59,34 46,98+12,36 | 808.26 | 223.45 | 28.25 | 2.02 | 47962.15 | 13259.52 | 1676.36 | 119.87 | 16.7 | 990.98 | 0.22 | 13.05
51 | СЦМ-300-9920-1 | Трубки защитные гофрированные диаметром 16 мм | м | 4698 | 4.95 |  |  |  | 23255.1
52 | СЦМ-300-9920-2 | Трубки защитные гофрированные диаметром 25 мм | м | 1236 | 5.73 |  |  |  | 7082.28
53 | ТЕРм08-02-412-01 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 2,5 | 100 м | 39,58 39,32+0,26 | 335.62 | 75.06 | 2.31 | 0.18 | 13283.84 | 2970.87 | 91.43 | 7.12 | 5.61 | 222.04 | 0.02 | 0.79
54 | ТЕРм08-02-412-02 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 6 | 100 м | 15.61 | 353.18 | 90.18 | 4.63 | 0.37 | 5513.14 | 1407.71 | 72.27 | 5.78 | 6.74 | 105.21 | 0.04 | 0.62
55 | ТЕРм08-02-412-04 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 35 | 100 м | 4,15 2,56+1,02+0,57 | 470.43 | 149.86 | 18.51 | 1.47 | 1952.28 | 621.92 | 76.82 | 6.1 | 11.2 | 46.48 | 0.16 | 0.66
56 | ТЕРм08-02-396-06 | Короб по стенам и потолкам, длина, м: 3 | 100 м | 4.35 | 1622.91 | 393.37 | 598.7 | 187.66 | 7059.66 | 1711.16 | 2604.35 | 816.32 | 29.4 | 127.89 | 11.2 | 48.72
57 | СЦМ-500-9089 | Профиль монтажный перфорированный( короб) | шт | 145 | 70.79 |  |  |  | 10264.55
58 | ТЕРм08-02-147-04 | Кабели до 35 кв по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля, кг, до: 6 | 100 м кабеля | 4.35 | 1560.5 | 346.1 | 1103.8 | 114.23 | 6788.18 | 1505.54 | 4801.53 | 496.9 | 25.3 | 110.06 | 8.28 | 36.02
59 | ТЕР46-03-011-01 | Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2 | 100 м борозд | 95.74 | 845.12 | 204.41 | 640.71 | 55.54 | 80911.79 | 19570.21 | 61341.58 | 5317.4 | 15.64 | 1497.37 | 4.06 | 388.7
60 | ТЕР46-03-017-05 | Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 | 1 м3 заделки | 9,574 95,74*0,1 | 1869.79 | 865.78 | 31.6 |  | 17901.37 | 8288.98 | 302.54 |  | 75.22 | 720.16 | 0.4 | 3.83
61 | ТЕРм08-02-403-03 | Провода групповых осветительных сетей. Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные: под штукатурку по стенам или в бороздах | 100 м | 95.74 | 2427.64 | 495.06 | 188.52 | 96.31 | 232422.25 | 47397.04 | 18048.9 | 9220.72 | 37 | 3542.38 | 5.27 | 504.55
62 | текущие цены | Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГнг 5х95 мм2 | 1000 м | 0.066 | 329.62 |  |  |  | 21.75
63 | текущие цены | Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГнг 5х70 мм2 | 1000 м | 0.182 | 242.58 |  |  |  | 44.15
64 | текущие цены | Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГнг 5х50 мм2 | 1000 м | 0.125 | 139.46 |  |  |  | 17.43
65 | текущие цены | Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГнг 5х25 мм2 | 1000 м | 0.102 | 152.54 |  |  |  | 15.56
66 | текущие цены | Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГнг 5х10 мм2 | 1000 м | 0.256 | 39.71 |  |  |  | 10.17
67 | текущие цены | Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГнг 5х4 мм2 | 1000 м | 1.561 | 14.23 |  |  |  | 22.21
68 | текущие цены | Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГнг 5х2,5 мм2 | 1000 м | 0.026 | 7.75 |  |  |  | 0.2
69 | текущие цены | Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГнг 3х2,5 мм2 | 1000 м | 39.32 | 4.65 |  |  |  | 182.84
70 | текущие цены | Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГнг 3х1,5 мм2 | 1000 м | 96.93 | 3.2 |  |  |  | 310.18
71 | СЦМ-507-0249 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 4 мм2 | 1000 м | 0.206 | 2456.56 |  |  |  | 506.05
72 | СЦМ-507-0268 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 4 мм2 | 1000 м | 0.206 | 2591.84 |  |  |  | 533.92
Раздел 3. Заземление и выравнивание потенциала
73 | ТЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0.049 | 1706.32 | 1706.32 |  |  | 83.61 | 83.61 |  |  | 154 | 7.55
74 | ТЕР01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 100 м3 грунта | 0.049 | 941.64 | 941.64 |  |  | 46.14 | 46.14 |  |  | 88.5 | 4.34
75 | ТЕРм08-03-601-01 | Установка ящика ГЗШ | шт. | 1 | 125.4 | 63.12 | 5.1 | 0.37 | 125.4 | 63.12 | 5.1 | 0.37 | 4.48 | 4.48 | 0.04 | 0.04
76 | текущие цены | Ящик ГЗШ | шт | 1 | 201.45 |  |  |  | 201.45
77 | ТЕРм08-02-471-02 | Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер, мм: 63х63х6 | 10 шт. | 0.3 | 1249.89 | 157.88 | 87.14 | 5.51 | 374.97 | 47.36 | 26.14 | 1.65 | 11.8 | 3.54 | 0.6 | 0.18
78 | ТЕРм08-02-472-02 | Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 | 100 м | 0.1 | 1112.84 | 222.11 | 82.59 | 4.04 | 111.28 | 22.21 | 8.26 | 0.4 | 16.6 | 1.66 | 0.44 | 0.04
79 | ТЕРм08-02-472-06 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение, мм2: 100 | 100 м | 11,1 6,9+2,5+1,7 | 2059 | 254.22 | 77.97 | 3.49 | 22854.9 | 2821.84 | 865.47 | 38.74 | 19 | 210.9 | 0.38 | 4.22
80 | ТЕРм08-02-472-10 | Проводник заземляющий: из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям | 100 м | 2.06 | 7171.42 | 623.51 | 28.45 | 0.55 | 14773.13 | 1284.43 | 58.61 | 1.13 | 46.6 | 96 | 0.06 | 0.12
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 808544.91 | 167168.01 | 109184.51 | 23280.71 |  | 13007.66 |  | 1419.92
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 3648812.96 | 998095.65 | 434555.85 | 141889.6 |  | 13007.66 |  | 1419.92
В том числе, справочно:
Пересчет в цены 2008г. 3 кв ОЗП=6,104; ЭМ-ЗПМ=3,433; ЗПМ=6,104; МАТ=4,375 (Поз. 59-60, 1-3, 5-7, 4, 8-47, 50-58, 61-72, 48-49) | [8 empty] | 2840268.05 | 830927.63 | 325371.34 | 118608.9
Накладные расходы | [8 empty] | 1018006.83
В том числе, справочно:
95%*0,94 ФОТ (от 1139985,25) (Поз. 59-60, 73-74, 1-3, 5-7, 4, 8-47, 50-58, 61-72, 75-80, 48-49) | [8 empty] | 1018006.83
Сметная прибыль | [8 empty] | 569992.64
В том числе, справочно:
50% ФОТ (от 1139985,25) (Поз. 59-60, 73-74, 1-3, 5-7, 4, 8-47, 50-58, 61-72, 75-80, 48-49) | [8 empty] | 569992.64
Итоги по смете:
Итого | [8 empty] | 5236812.43 |  |  |  |  | 13007.66 |  | 1419.92
Непредвиденные затраты 2% | [8 empty] | 104736.25
Итого с непредвиденными | [8 empty] | 5341548.68
НДС 18% | [8 empty] | 961478.7624
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 6303027.4424 |  |  |  |  | 13007.66 |  | 1419.92
Составил
Проверил