Техническое задание на монтаж вытяжной вентиляции 
в помещении  МОУ «Гимназия №8» г.Перми

| №пп | Наименование | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Установка вентиляторов осевых массой: до 0,025 т | Шт. | 1 |
|  | Канальный вентилятор СК 315В | Шт. | 1 |
|  | Установка клапанов обратных диаметром: до 355 мм | Шт. | 1 |
|  | Клапаны обратные общего назначения из листовой стали круглого сечения диаметром до 355 мм | Шт. | -1 |
|  | Дроссель-клапан RSK 315 | Шт. | 1 |
|  | Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения типа: ГТК 1-4, диаметром обечайки 315 мм | Шт. | 1 |
|  | Шумоглушители вентиляционных установок трубчатые из листовой оцинкованной и сортовой стали , круглого сечения : марка ГТК-1-4, диаметр обечайки 315мм, масса наполнителя 2,94 кг | Шт. | -1 |
|  | Шумоглушитель CSA 315-900 | Шт. | 1 |
|  | Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром: 315 мм | Шт. | 1 |
|  | Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованной стали толщиной: 0,6 мм, диаметром до 355 мм | Кв.м. | 4,5 |
|  | Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм | Кв.м. | 5,6 |
|  | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов фольгой алюминиевой дублированной | Кв.м | 2,0 |
|  | Фольга алюминиевая дублированная | Кв.м. | -2,3 |
|  | Пенофол С10 | Кв.м. | 2,0 |
|  | Установка вентиляторов осевых массой: до 0,025 т | Шт. | 1 |
|  | Канальный вентилятор СК 200А | Шт. | 1 |
|  | Хомут быстроразьемный МХ 160 | Шт. | 2 |
|  | Установка решеток жалюзийных стальных: АМН 200х100 | 1 решетка | 2 |
|  | Решетки регулирующие марка РР-4, размер 200х400мм | Кв.м | -0,16 |
|  | Решетка АМН 200х100 | Шт. | 2 |
|  | Установка диффузоров | 1 решетка | 6 |
|  | Решетки жалюзийные неподвижные односекционные марка СТД 301, размер 150х490 мм | Кв.м. | -7,35 |
|  | Диффузор ДПУ 160 | Шт. | 6 |
|  | Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром: 200 мм | Шт. | 1 |
|  | Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм | Кв.м | 3,7 |
|  | Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, периметром до 600 мм | Кв.м. | 4,2 |
|  | Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,05 т | Шт. | 1 |
|  | Вентилятор FUK 1800 | Шт. | 1 |
|  | Установка виброизоляторов: номер 40 | Шт. | 4 |
|  | Установка циклонов массой: до 1 т | Шт. | 1 |
|  | Циклон с бункером ЦП 1000 | Шт. | 1 |
|  | Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование | Кг. | 70 |
|  | Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром: 200 мм | Шт. | 1 |
|  | Установка отсоса местного | Шт. | 1 |
|  | Зонты вентиляционных систем из листовой и сортовой стали, круглые, д= 200 мм | Шт. | -1 |
|  | Отсос местный SLE/SP 160 |  | 1 |
|  | Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм | Кв.м. | 12,8 |
|  | Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,05 т | Шт. | 1 |
|  | Вентилятор FUK 1800 | Шт. | 1 |
|  | Установка виброизоляторов: номер 40 | Шт. | 4 |
|  | Установка циклонов массой: до 1 т | Шт. | 1 |
|  | Циклон с бункером ЦП 1000 | Шт. | 1 |
|  | Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование | Кг. | 70 |
|  | Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром: 200 мм | Шт. | 1 |
|  | Установка отсоса местного | Шт. | 1 |
|  | Зонты вентиляционных систем из листовой и сортовой стали, круглые, д= 200 мм | Шт. | -1 |
|  | Отсос местный SLE/SP 160 | Шт. | 1 |
|  | Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм | Кв.м. | 14,7 |
|  | Установка вентиляторов осевых массой: до 0,025 т | Шт. | 1 |
|  | Вентилятор канальный СК 160В | Шт. | 1 |
|  | Хомут МХ 160 | Шт. | 2 |
|  | Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром: 200 мм | Шт. | 1 |
|  | Установка диффузоров | 1 решетка | 4 |
|  | Решетки жалюзийные неподвижные односекционные марка СТД 301, размер 150х490 мм | Кв.м. | -2,8 |
|  | Диффузор ДПУ 125 | Шт. | 4 |
|  | Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм | Кв.м. | 1,1 |
|  | Крепления для воздуховодов подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210 | кг | 8 |
|  | Заглушки питометражных лючков СТД-8281 | Шт. | 8 |
|  | Воздуховоды алюминиевые гибкие гофрированные класса "Н", типа ВАГГ, диаметром 200 мм | Кв.м. | 3,8 |