Техническое задание на ремонтные работы по замене оконных блоков 
в помещении  МОУ «Гимназия №8» г.Перми

| №пп | Наименование | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Установка оконных блоков из ПХВ | Кв.м. | 90,1 |
|  | Блоки оконные пластиковые шестисекционные | Кв.м. | 90,12 |
|  | Смена обделок из листовой стали, поясков, сандриков, отливов, карнизов, шириной до 0,4 м. | М. | 22,0 |
|  | Установка подоконной доски из ПХВ в стенах толщиной более 0,51 м. | М. | 22,0 |
|  | Плиты подоконные ПВХ Длина - 6м. Толщина - 0,25 мм. Ширина - 500 мм | М. | 22,0 |
|  | Ремонт штукатурки прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов | Кв.м. | 10,0 |
|  | Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая | Кв.м. | 20,0 |
|  | Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов по сплошному основанию на клее (откосы) | Кв.м. | 34,2 |