Приложение № 2

к Извещению о проведении запроса котировок

№33 от 12 сентября 2008 г.

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| # Наименование оборудования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Кроватка неонатальная функциональная в комплекте с водонепроницаемым матрацем, электронной системой регулирования температуры матраца КНФ-01-3М3.3 или эквивалент |  |  |  |
| Количество |  | 7 шт. |  |
| Назначение |  |  |  |
| Для проведения интенсивной терапии при длительном нахождении ребенка в термостатированных условиях для адаптации механизма терморегуляции новорожденного и поддержания жизнедеятельности на 1 и 2 этапах выхаживания |  |  |  |
| 1 | Характеристика основных компонентов оборудования: |  |  |
| 1.1 | Кроватка неонатальная функциональная в комплекте с водонепроницаемым матрацем, электронной системой регулирования температуры матраца |  |  |
| 2 | Технические характеристики |  |  |
| 2.1. | Ложе |  | Прозрачная ванночка или пенал |
| 2.2. | Угол наклона ложа, град. «Фовлер-Тренделенбург» |  | +15 |
| 2.3. | Масса, кг |  | не более 30 |
| 2.4. | Допустимая нагрузка на ложе кроватки, кг |  | 10 |
| 2.5. | Диаметр колес, мм |  | 100±10 |
| 2.6. | Механизм наклона |  | винтовой |
| 2.7. | Инфузионная стойка |  | наличие |
| 2.8. | Диапазон регулирования температуры матраца, 0 С |  | 28-38 |
| 2.9. | Отклонение температуры от установленной |  | 0,5 |
| 2.10. | Независимый канал отключения нагревателя при достижении температуры 40°С или нарушений электрических цепей датчиков |  | наличие |
| 2.11. | Аварийная звуковая и световая сигнализация |  | наличие |
| 2.12. | Мощность, потребляемая для подогрева матраца, Вт |  | не более 60 |
| 2.13 | Напряжение питания нагревателя, В |  | 24 |
| 2.14 | Напряжение сети, В; частота, Гц |  | 220;50 |
| 3. | Габаритные размеры, мм |  | 1100х600 х1100 |
| 4. | Гарантийный срок, мес. |  | не менее 24 |

- Главный врач ДГБ №20                                         А.М. Гулин