Приложение 1

Дефектная ведомость МОУ «СОШ 121» г. Перми (ул. Победы,46)

Оборудование путей эвакуации по коридорам школы

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Очистка поверхности стен от масляных красок | 100 м2 | 5,89 |
| 2 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания сухой растворной смесью стен | 100 м2 | 5,89 |
| 3 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 | 5,89 |
| 4 | Смывка поверхности потолков | 100 м2 | 2,14 |
| 5 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания сухой растворной смесью потолков | 100 м2 | 2,14 |
| 6 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков | 100 м2 | 2,14 |

Директор                                                   Е.В. Прямичкина