УТВЕРЖДАЮ:

Директор МОУ «СОШ №99» г.Перми

____________________/Кадрова Л.Н./

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

на работы по техническому обследованию строительных конструкций МОУ «СОШ  №99» г.Перми расположенной по. ул. Серебрянский проезд, 8 в Свердловском районе г. Перми

| 1. | Организация Исполнитель |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Объект: | МОУ «СОШ №99» г.Перми расположенная по. ул. Серебрянский проезд, 8 в Свердловском районе г. Перми |
| 3. | Цель работ: | Определение технического состояния несущих конструкций и фундаментов помещения школы с разработкой рекомендаций по их дальнейшей эксплуатации. |
| 4. | Конструкции, подлежащие обследованию (да, нет) | Обследование конструкций выполняется в объеме, необходимом для определения несущей способности элементов несущих конструкций и фундаментов наружных стен школы: фундаменты - да; стены - да; перегородки - да; междуэтажное перекрытие – да; полы, окна, двери – да; системы инженерного оборудования – нет; |
| 5. | Содержание работ: | 1.Подготовительные работы 1.1 Ознакомление с объектом обследования 1.2 Изучение имеющейся проектной, исполнительной и эксплуатационной документации на обследуемое здание 2.Обследование строительных конструкций 2.1.Осмотр строительных конструкций 2.2.Фотофиксация дефектов и повреждений конструкций 2.3. Разработка обмерных чертежей 2.4. Зарисовка дефектов и повреждений 2.5.Определение фактических физико-механических свойств материалов, составляющих конструкции 3.Оценка технического состояния строительных конструкций 3.1. Анализ обнаруженных дефектов и повреждений 3.2. Выполнение проверочных расчетов несущих конструкций. З.З.Составление технического заключения 4. Разработка временных противоаварийных мероприятий и рекомендаций по капитальному ремонту |
| 6. | Сроки выполнения работ: | 60 дней с момента оплаты Заказчиком аванса и выполнения условий п.8 Технического задания |
| 7. | Исходные данные | Технический паспорт БТИ |
| 8. | Основные требования к конструктивным решениям и материалам несущих и ограждающих конструкций | В соответствии с СНИП и ГОСТ. |
| 7. | Материалы передаваемые Заказчику: | Техническое заключение в 3-х экземплярах |
| 8. | Дополнительные условия: | 1.Заказчик обеспечивает доступ к обследуемым конструкциям (устройство средств подмащивания в случае необходимости) 2.Заказчик обеспечивает вскрытие и обратную заделку обследуемых конструкций 3. При выявлении в процессе работы дополнительного объема работ, составляется дополнительное соглашение к основному договору 4.Исполнитель самостоятельно определяет и уточняет методику, объем и перечень работ по обследованию на должном техническом уровне и в оговоренные сроки. |

Ответственный представитель заказчика____________________________________